儿童传染性病原体监测预警防控体系的研究（二期）测试化验加工项目采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为首都儿科研究所采购儿童传染性病原体监测预警防控体系的研究（二期）测试化验加工服务，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试化验加工1 | 1项 | 否 |
| 2 | 测试化验加工2 | 1项 | 否 |
| 3 | 测试化验加工3 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者服务的时间和地点：

1、服务时间：自合同签订之日120个自然日完成全部内容。

2、服务地点：首都儿科研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.服务期限：提供1年的售后服务。

五、采购标的物验收标准

采购人按照国家有关规定以及招标文件的要求、投标人的投标文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

第1包：投标人需按照招标文件要求提供本项目需求理解分析及质量保证措施、测试化验加工服务方案、对投标人拟投入项目团队实施人员、应急预案和售后服务方案等。

第2包：投标人需按照招标文件要求提供本项目需求理解分析及质量保证措施、测试化验加工服务方案、对投标人拟投入项目团队实施人员、应急预案和服务承诺等。

第3包：投标人需按照招标文件要求提供本项目需求理解分析及质量保证措施、系统功能响应方案（包括但不限于完善病原微生物基因组生物信息全流程分析方案和医院HIS系统及LIMS系统报告数据接口开发方案）、对投标人拟投入项目团队实施人员、项目实施方案、售后服务方案、培训方案和服务承诺等。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 测试化验加工1

（一）服务内容

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 简要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR产物、质粒测序 | 反应 | 2000（根据实际样本个数结算） | 1、PCR产物未纯化测序测序片段长度300-1500bp； 2、对于有明显单一目的条带的样品测序成功率≥90%，测序失败可提供参考原因及解决方案；叠峰免费优化条件重测。 3、可以在收到样品后的24小时内出结果。 4、可以根据提供的序列合成测序引物。 5、使用nanopore测序验证测序结果。 6、需提供质粒序列FASTA格式文件。 7、提供深度图表，突变位点以简并碱基形式输出。 8、对于重复序列或缺失突变过多可能组装不成功的样本，需提供明确说明。 9、每个质粒的测序深度应≥30X，以确保数据的可靠性和完整性。 10、质粒序列的覆盖度应≥99%，确保无遗漏区域。 |
| 2 | 分子信标 | 条 | 200 | 1、合成DNA链长：1-130 mer。 2、使用进口引物合成设备和进口单体进行合成； 3、利用全自动合成仪寡核苷酸序列，引物的总量一般以OD来表示，总量相对误差≤10%，序列匹配度达到100%，碱基缺失率符合国标GB/T 34797-2017。 4、使用nanopore测序仪进行引物质检；合成引物可匹配纳米孔测序仪进行数据分析等。 5、生产通量20万碱基/天。 6、合成结束后，可提供OPC、HPLC、PAGE等纯化方式。 7、在-20度的条件下保存，干粉成品保质期为24 个月，溶液成品保质期至少为6个月。 |

（二）售后服务要求

1、专人售后对接：安排售后技术人员，提供一对一的售后服务。可以通过电话、邮件或在线客服随时与售后人员联系，问题能够得到及时响应和解决。

2、无期限售后支持：在引物合成或一代测序方面有任何疑问或需要帮助可以提供无期限售后支持，承诺提供终身的售后咨询服务。

3、结果解读：对于一代测序的结果报告，能够提供免费的解读服务，包括序列分析、突变位点、同源性比对等内容。

4、技术支持：在引物合成或一代测序过程中遇到任何技术问题，可以提供售后团队包括协调研发人员、实验室技术员等采购人进行多方沟通。能够提供专业的技术指导，包括实验方案优化、引物设计调整、测序参数设置等。

5、定期售后回访：能够安排专人定期对采购人进行售后回访。

6、质量问题处理：如果引物合成或一代测序结果不符合采购人的要求（如引物纯度不足、测序序列错误等），投标人能够在收到反馈后的5个工作日内启动调查，并根据调查结果为采购人提供免费重做、退款或补偿等解决方案。

7、紧急需求响应：投标人对于紧急项目或突发问题，能够提供优先处理服务。

8、团队人员要求：项目团队成员均具备相关工作经验且管理与实施需分工明确。

8.1、项目管理人员1人，需具有至少硕士学历或高级技术职务职称，10年以上同类项目工作经验，负责项目跟进及整体项目质量及进度把控，以提供管理人员简介、学历学位或职称证书为准；

8.2、项目实施团队人员至少3人，需具有硕士及以上学历，有5年以上的项目经验，针对本项目分工明确合理，以提供包括详细成员职责的项目人员名单，项目人员学历学位或相关证书为准。

8.3、项目专门联系人员1人，至少1人为技术人员，具备同类项目经验，定期向采购方汇报项目进度情况，提供联系人员电话及邮箱。

第2包 测试化验加工2

（一）服务内容

| 序号 | 项目 | 具体内容 | 技术参数 | 规格（数量） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封闭剂制作模具生产 | 封闭剂应用于核酸扩增过程，起到防止反应体系污染的过程；并制备相关模具 | - 可适配等温扩增以及普通PCR； 2）不溶于水，化学性质稳定，不易与其他物质发生反应； 3）具有良好的封闭作用； 4）对生物体低毒性； 5）封闭剂定量模具及产品； | 1）模具制作1套； 2）封闭剂生产不少于1000份； |
| 2 | 核酸快速提取装置开发 | 注射器、中空的转接器、核酸吸附膜管、加样针、盛放不同试剂的各种管、管架 | 1）用于各种临床样本的快速提取核酸（包括RNA和DNA）； 2）不需要机器，手动可完成； 3）携带方便； 4）使用方法简便； 5）提取后能够满足核酸扩增的需求； | 1）研发完成手动核酸提取装置5套； 2）试生产提前试剂不少于1000份； |
| 3 | 试剂盒生产组装及测试 | 五种病原体（耳念珠菌、新冠病毒、黄热病毒、猴痘病毒、肺炎克雷伯菌）； 二种耐药基因（Mcr基因和NDM基因）RAA检测试剂盒； 三种病原体（酿脓链球菌、沙门菌、结核杆菌）LAMP检测试剂盒 | 1）试剂盒外包装盒设计； 2）试剂盒说明书撰写； 3）试剂盒内成分确定； 4）试剂盒组装试产； 5）试剂盒小批量生产； 6）试剂盒性能验证：灵敏度、特异性、重复性、最低检出限； 7）相关领域内权威机构使用评价报告； | 1）完成8种病原菌和2种耐药基因的相关试剂盒各20份； 2）检测灵敏度达到100copies/反应； 3）检测特异性达到95%以上； 4）重复性变异系数＜5%； 5）对至少2种菌出具其他科研机构的使用评价报告； |

（二）其他相关要求

1、团队能力：要求科研服务团队能力具备硕士以上人员，具备本课题相关领域的研究能力，并能为本项目配备专门的课题小组。

2、履约能力：投标人服务过相关课题研究服务，或者具备本课题类似产品的自主研发能力。核酸检测类试剂的研发、转产、质量控制的能力。

3、服务承诺

3.1响应时间

按服务要求的约定时间，按时完成服务条款的相关内容，并在全过程中，与采购人保持积极有效的沟通，确保项目的顺利进行。

3.2 交付成果

服务成果将按约定的方式交付给采购人，并提供相关的原始数据、签章报告等。按各个分项目的条款，以及交付内容形式完成交付。

3.3	保密条款

3.3.1投标人所提供的实验结果、数据适用范围仅限于科学研究。

3.3.2在合同履行期间和履行完毕后，投标人应对技术服务合同内容及采购人的材料来源、原始数据、实验设计、分析结果等履行保密义务。

第3包 测试化验加工3

1、项目采购内容

1.1、项目完成周期：自合同签订之日起4月内完成。

1.2、用途

1.2.1 该系统将基因组分析生成的标准报告数据自动写入医院HIS系统和LIMS系统，确保数据完整性、准确性和实时性。

1.2.2 该系统完善一期项目中功能模块，通过该系统病原微生物基因组技术的分析,为儿童病原体的快速发现、准确鉴定、精准溯源做出分析,将极大地促进采购人对儿童病原微生物安全事件的监测、溯源及预警。

2、工作条件

2.1、硬件运行环境：适合采购人机房的硬件环境；

2.2、网络运行环境：要求支持采购人网络拓扑环境下正常使用；

2.3、软件运行环境：要求符合采购人应用软件要求，包括服务器操作系、应用服务器、数据库服务器等。

2.4、系统设计至少满足支持100个客户端连接，30个用户同时并行使用服务。

3、系统功能要求

3.1完善病原微生物基因组生物信息全流程分析要求

3.1.1基因组分析监测系统功能

（1）完善样本数据管理模块

增加支持基因组文件的批量导入，包含原始下机数据及组装基因组文件，不限测序平台类型，并与样本信息自动化建立关联关系；增加支持记录课题及项目计划功能，以及样本衍生物信息管理。

（2）完善数据分析监测管理模块

增加生物信息分析任务创建，以及一站式分析任务的进度等报告查看，并且支持分步骤可视化查看分析结果；增加优先级较高的数据优先分析，并不影响其他已创建的分析任务执行；完善包含单样本、多样本任务，支持检索、分页查看管理功能；增加提供任务终止功能，没有分析结束的任务支持终止运行，可删除历史任务功能；增加提供进度日志查看功能，单样本、多样本分析任务均支持查看对应的进度日志；增加创建分析任务，根据所选测序数据类型判断可选择的分析应用，批量执行，自动排队执行。

3.1.2 完善基因组全流程分析模块

★（1）一站式完成数据质控、拼装、物种鉴定、病原学特征数据分析（包含耐药基因、毒力因子、MLST型、cgMLST、血清型）、SNP分析，并同步完成常用功能数据库的基因注释；

（2）基因组拼装流程支持二代、三代、二代+三代下机数据，不限制测序平台；

（3）支持数据分析任务手动终止及重新开启分析；

★（4）cgMLST分析要求覆盖 100 种以上的物种类型。

3.1.3 增加系统发育树分析模块

（1）系统发育数分析分析速度参数：要求10分钟分析完成10样本。

（2）实现对同一物种的多个基因组组装数据进行系统发育进化树构建。

★（3）包含至少两种构建树图可视化方式。

3.1.4 增加基因组数据监测预警分析模块

（1）针对基因组数据的实时监测，从空间、时间方面对菌株进行可视化追踪。

（2）支持将统计图形数据导出并下载在本地。

（3）支持设置任意重要物种及其核心分型为已关注，并可视化显示其分布趋势变化。

（4）预警分析cluster detection：包含耐药基因及抗生素类别、毒力基因及毒力因子统计，以及耐药基因及物种等相关聚类图谱。

★（5）增加高质量本地参考数据库，应覆盖500种以上物种，物种鉴定默认参考基因组与国家致病菌识别网相同，能够批量导出.cpin格式的批量样本加密文件以及.cpin格式的基因组序列加密文件，这些文件可直接上传到国家致病菌识别网监测网络中。

3.2 医院HIS系统及LIMS系统报告数据接口开发

3.2.1目标：实现基因组分析生成的标准报告数据自动写入医院HIS系统或LIMS系统，确保数据完整性、准确性和实时性。

3.2.2 技术要求

（1）基本要求：

① 支持HL7 FHIR/HL7 v2.x国际医疗数据标准。

② 符合医院现有HIS系统（需投标人现场调研确认具体版本）的接口规范。

③ 符合ISO 15189标准的LIMS系统数据交互要求。

④ 支持JSON/XML数据格式传输。

（2）核心功能：

① 数据映射功能：字段级映射配置要求（报告编号→HIS检验单号、检验结果→LIMS结果字段等），值域转换功能要求（如："阳性"→"POS"的编码转换）。

② 错误处理：失败重传机制（至少3次尝试）。

（3）HIS或LIMS接口：

要求能通过患者信息，如住院号/门诊号匹配，将检测报告同步到HIS/LIMS，要求支持PDF+结构化数据同步上传，上传成功后需返回HIS或LIMS系统接收成功状态。

（4）性能指标：

① 单次传输延迟 ≤500ms（局域网环境）。

② 支持1000+次/小时的并发写入。

4、验收

4.1、采购人与投标人双方一起根据实施需求进行测试并验收。验收合格后，采购人出具验收报告，双方签字生效，验收完成后拨付尾款。

4.2、投标人须提供系统相关文档给采购人，包括系统技术方案、系统操作手册等。

5、培训及售后服务

5.1、实施培训

基因数据库系统正式上线后，投标人需到采购人所在单位进行培训2-3次，不少于10人次，培训内容包括：

5.1.1、系统内容介绍；

5.1.2、系统整体示例操作；

5.1.3、其他有关系统使用中出现的问题的解答和指导。

5.2、售后服务

5.2.1、自软件验收合格之日起，投标人向采购人提供1年的免费升级和维护服务；在此期间内，属软件产品质量问题所发生的一切费用由投标人负担；

5.2.2、投标人应提供技术支持，在接到采购人软件报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证软件的正常工作；

5.2.3、系统日志设计要满足当发生错误时，可快速通过日志跟踪到问题点，并进行系统恢复；

5.2.4、系统发生任何异常时，要有统一友好的提示界面。

6、系统开发完成时间：合同签订后4个月内。

7、团队人员要求：项目管理人员1人，需要5年以上同类项目工作经验，负责项目跟进及整体项目质量及进度把控，以提供管理人员简介为准；项目实施团队人员至少3人，有5年以上的项目经验，针对本项目分工明确合理，以提供包括详细成员职责的项目人员名单，项目人员相关证书为准。