首都儿科研究所2025年度研究所购置（采购）科研小型专用设备项目需求

1. 项目编号：0733-25114470

2. 项目名称：2025年度研究所购置（采购）科研小型专用设备项目

3. 项目预算金额：210.691万元、项目最高限价（如有）： / 万元

4. 采购需求：

| 包号 | 品目 | 标的名称 | 数量 | 采购包预算金额（万元） | 采购包预算金额（万元） | 是否允许进口产品投标 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 多通道光纤记录系统（三色） | 1 | 24.81 | 24.81 | 否 | 采样帧率：1～300FPS等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
| 2 | 2-1 | 面部表情分析系统 | 1 | 27.95 | 27.95 | 否 | 可以自动识别被试的年龄、性别信息等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
| 3 | 3-1 | 微剂量可移动数字X光儿童骨龄检测仪 | 1 | 26 | 26 | 否 | 支持高压发生器接口线等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
| 4 | 4-1 | 空气微生物采样器 | 1 | 12.8 | 12.8 | 否 | 驻极体采样模块可连续采样≥8h等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
| 5 | 5-1 | 动物实验室空气净化机 | 1 | 9.8 | 9.8 | 否 | 出风口风速≥5m/s等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
| 6 | 6-1 | 超低温冰箱 | 1 | 6.5 | 28.14 | 否 | 电加热式密封条≥7层等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 6-2 | 全自动毛细管电泳仪 | 1 | 5 |  | 否 | 上样种类：标准96孔板或8联管等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 6-3 | 低温冰箱 | 1 | 2.5 |  | 否 | 搁架间距上下可调等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 6-4 | 微量高速冷冻离心机 | 1 | 7 |  | 否 | 离心结束后可记录结束时间等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 6-5 | 生物安全柜 | 1 | 4.8 |  | 否 | 照明：荧光灯，照度：≥900LX等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 6-6 | 微量高速离心机 | 1 | 2.34 |  | 否 | 离心结束后可记录结束时间等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
| 7 | 7-1 | 握力计 | 5 | 0.88 | 40.108 | 是 | 测量范围：0～90kg等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 7-2 | 活动监测仪 | 68 | 0.394 |  | 是 | 采样率：30～100Hz等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 7-3 | 全自动微流控生化检测分析仪 | 1 | 2.78 |  | 否 | 样本量：≤100uL等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 7-4 | 跨膜电阻仪 | 1 | 2.686 |  | 是 | 内置充电电池，支持主机工作时间≥4h等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 7-5 | 离心机角转头 | 1 | 3.45 |  | 否 | 最大离心力≥18000×g等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
| 8 | 8-1 | 梯度基因扩增仪 | 1 | 6 | 41.083 | 否 | 最大升降温速率：≥2.5℃/s等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-2 | 电泳及转印系统 | 1 | 7 |  | 否 | 输出电流调节范围：5～400mA等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-3 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 0.88 |  | 否 | 恒温波动度：不超过±1.0℃等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-4 | 凝胶成像系统 | 1 | 5.6 |  | 否 | 信噪比：≥72db等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-5 | 洁净工作台 | 1 | 1.2 |  | 否 | 紫外灯：功率≥30W等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-6 | 迷你转印电泳仪 | 1 | 1.1 |  | 否 | 缓冲液总量≥400mL等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-7 | 电热恒温培养箱 | 1 | 0.49 |  | 否 | 容积：≥50L等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-8 | 电热恒温三孔水槽 | 1 | 0.3 |  | 否 | 温度波动：不超过±0.5℃等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-9 | 四维旋转混合仪 | 1 | 0.148 |  | 否 | 工作方式：连续等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-10 | PH计 | 1 | 0.53 |  | 否 | 校正点≥8点等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-11 | 低温研磨仪 | 1 | 2.4 |  | 否 | 运行次数设置范围：1-99次等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-12 | 超低温冰箱 | 1 | 4 |  | 否 | 具备键盘锁定、密码保护功能等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-13 | 磁力搅拌器 | 1 | 0.21 |  | 否 | 搅拌点位：≥1个等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-14 | 迷你金属浴 | 1 | 0.35 |  | 否 | 工作时间设置范围：0～999min等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-15 | 台式真空泵 | 1 | 0.075 |  | 否 | 噪音≤60dB（A）等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-16 | 干式恒温器 | 1 | 0.65 |  | 否 | 温度均匀性：不超过±0.3℃等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-17 | 恒温混匀仪 | 1 | 0.9 |  | 否 | 温度稳定性：不超过±0.3℃等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-18 | 涂片离心机 | 1 | 4.8 |  | 否 | 噪声：≤55dB(A)等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-19 | 小鼠尾静脉注射显像仪 | 1 | 0.25 |  | 否 | 具备脚踏开关等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |
|  | 8-20 | 台式摇床 | 1 | 4.2 |  | 否 | 具有过热保护功能等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。 |

5. 合同履行期限：签订合同后90日内到货

6. 本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。