# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是认知中心平台技术服务招标采购项目，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型、小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

无。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认知中心平台技术服务招标采购项目 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者服务的时间和地点：

1、服务时间：自合同签订之日起3年。

2、服务地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.服务期限：自合同签订之日起3年。

五、采购标的物验收标准

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

投标人须提供项目理解及需求分析、整体技术方案（包括但不限于认知功能和阅读障碍评估模块响应方案；训练模块响应方案；集中托管式测评、训练管理功能响应方案；系统其他的管理与支持功能响应方案）、项目实施方案、项目组人员配备、售后服务方案、培训方案等。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 认知中心平台技术服务招标采购项目

一、项目背景

儿童认知障碍是我国不容忽视的儿童健康问题，尤其6-16岁儿童中其发生率约 5%-10%，注意缺陷多动障碍、孤独症谱系障碍等病症常伴随认知功能障碍，可表现为注意力下降，工作记忆、视觉空间和执行功能受损，对事物的感知、抽象概括、计划判断、阅读学习等方面的能力造成损伤，严重影响患儿的学业表现、生活质量及远期预后。为提升儿童健康管理水平及临床对以认知障碍为主要表现的儿童神经发育类疾病的诊疗水平，有效开展儿童认知障碍测评和干预项目，需要儿童认知中心平台技术服务使之与儿童健康管理有机结合，实现儿童认知障碍及相关疾病的数字化、系统化、专业化的解决方案。

二、采购需求

- 配置认知测评与认知训练的专业智能化设备，帮助提高儿童认知障碍诊疗中认知测评与认知训练的专业服务能力。

- 儿童认知中心平台的技术服务支持，包括但不限于：

- 具有高稳定性、较强的容错能力的认知技术服务系统，同时确保各类系统功能、数据调用满足整体性能需求，保证系统能够长期、安全、稳定、可靠、高效的运行。系统需提供满足采购人不限用户数1000人同时在线访问能力，支持7×24的在线服务；服务平均响应时间不大于2秒。系统应界面友好，输出、输入方便，图表生成美观，检索、查询简单快捷。

- 可用于认知、语言及精神心理状态的筛查、评估、康复训练与管理追踪的专业诊疗软件，并定期统一进行数据库以及系统升级优化，并协助培训相关人员对认知障碍相关患者使用相关软件，完成认知测评、认知训练、记录整理及建立儿童认知障碍患者基本档案资料、测评结果、训练进程及相关数据并形成完整的患者诊疗档案。

- 用于儿童认知中心平台技术服务工作的场地协助进行统一的内部装饰。

三、技术要求

- 认知功能评估模块

- 对认知障碍、注意缺陷多动障碍、学习困难儿童以及由疾病导致的认知功能异常儿童，如抽动症、孤独症谱系障碍、阅读障碍、癫痫、焦虑抑郁等患者进行临床认知能力辅助诊断、治疗及结果、脑功能测评及脑功能数据等医疗信息的综合管理。

- 认知功能测验需包含电子化任务式任务20个以上，同时具备中国人群常模。评估模块管理具有测评结果报告及打印、档案管理、资料存储与统计功能。

- 具备独立的任务式测评工作，可对记忆力、注意力、感知觉、执行控制、阅读障碍行为和能力相关认知功能进行详细评估及分析。

- 评估模块具有资料存储与统计功能，所有测评资料均可通过姓名、账号、测评方法等信息进行多维度检索及数据统计。

- 训练模块

- 训练模块具有档案管理、疾病管理、认知训练、阅读障碍训练管理等模块。

- 认知训练内容具有：科学心理学范式基础，系统具备足够数量训练任务库（＞100项训练任务，10000+的训练方案组合），包含认知训练（如记忆力、注意力、感知觉、执行控制等）、阅读训练（如认知类及语言类等）等模块，系统训练程序均可根据训练情况自动调整训练难度，系统根据评估结果自动生成详细的治疗方案，也可根据患者情况自行勾选训练范式，同时支持自定义训练方案的制定和调整管理。

- 阅读障碍训练具有：认知类干预，如视觉、听觉、视听整合形式的个体化训练及语言类干预，如语素意识、正字法意识、快速命名等语言层面训练，逐级提高儿童的底层认知能力的同时有效促进阅读障碍儿童语言技能的协同发展，最终实现阅读能力的整体提升。

- 系统带有储存功能：可将患者训练情况&时间&训练方案等信息实时储存。

- 系统具有规范流程管理：涵盖初步筛查、训练方案制定、训练方案执行监督、再测评等全过程。可收集全部数据供医院学术研究使用。

- 系统具有远程居家认知训练功能，患者使用专有居家训练设备可在家庭或者社区进行训练，有智能算法推荐每天训练任务，并根据患者情况实时调节，医生也可以通过后台实时监测患者居家训练情况并进行训练任务的调整。

- 集中托管式测评、训练管理功能

- 系统采用主机+多终端的分布式结构，实现1个医生能够同时对多个病人进行评估和训练，减少医生重复劳动，提高院内工作效率。

- 主机端可通过患者管理，搜索并查询：患者相关信息及训练方案，可通过测评管理进行结果查询，也可通过训练体验对患者训练过程直接体验。

- 主机端可批量处理多个病人的评估/训练任务，并可在主机屏幕实时监测病人的训练情况。

- 主机端可以集中控制训练终端的状态，如待机，关机，强制关闭等。

- 可根据实际场景需要，搭配不同的指定终端设备，包括PC、平板电脑等移动设备。

- 系统其他的管理与支持功能

- 系统支持传统的PC终端和平板，实现患者的评估过程、训练记录等信息快速便捷收集。可根据临床需要生成个性化的病人报告。

- 系统具有详细的训练结果反馈；完整直观地记录、包括累计训练天数、训练次数、训练时长等，便于监测和管理，系统根据实时训练情况综合分析并呈现患者的脑能力状态。

- 系统可对于治疗前、中、后的患者进行量化的疗效分析对比管理。

- 系统带有自动备份恢复功能。支持平板移动端与电脑端多终端同时登录，支持门诊、病房与康复室多场景使用。系统具备专业数据库，可存储不低于1TB治疗数据，支持弹性扩展，满足安全加密、审计、备份恢复等场景的治疗数据。产品系统需具备国家版权局出具与本项目儿童数字疗法相关的软件著作权证书（至少5项）、国家知识产权局已授权的与本项目儿童数字疗法相关的专利证书（至少3项）、与本项目儿童数字疗法相关的研究或成果（至少1篇的影响因子超7.0分的相关领域临床研究的文章）、数字人测评或交互的能力（至少1项已授权专利作为证明材料）。

# 四、售后服务要求

1、技术服务

为确保为本项目系统稳定正常运行，需提供终身优良的技术支持，质保期3年，质保期间的维护服务不收取任何额外费用。

2、系统维护与支持的具体内容

（1）电话支持

对应用系统的运行、维护提供24小时的实时技术支持。以热线电话或Email、传真等方式随时回答采购人各种技术问题并在48小时内提出解决方案。需提供7×24小时内的全天服务热线。

（2）远程技术支持

当系统出现故障，需提供7×24小时的远程技术服务。

（3）现场服务

当系统运行环境出现严重故障，或因更换服务器等原因需要重新搭建系统时，通过远程支持不能及时解决问题时，需要派技术支持人员赶赴现场，协助采购人完成故障排除、升级或迁移操作，对系统进行完整性检查并跟踪运行。

（4）故障响应

7×24小时的实时故障响应。对于电话方式无法解决的问题或系统发生严重故障时，质保期内出现质量问题，需在接到通知后的2小时内给予响应，24小时内响应到场，48小时内完成维护（以上响应时间不含从出发到达采购人的路途时间），并承担维护费用。

3、定期跟踪

项目验收完毕后，需定期电话、现场跟踪系统使用情况，听取意见和建议，及时分析系统存在的问题，并随时给予解决。必要时，需派遣技术人员去现场解决存在的问题。

4、系统升级

提供定时或不定时巡检服务，做到有问题早发现早解决。并及时向采购人通报系统软件升级情况，若采购人需要对系统软件升级，需提供升级版本和相应的支持服务。

5、系统安全

配合采购人对软件进行安全检测时发现的安全隐患进行限期修复，在等保测评中发现的系统漏洞、安全漏洞等做整改并安全加固。

6、培训服务

投标人能够提供培训服务，包括系统管理培训、系统运行维护培训、系统管理员培训等内容，有完整、具体的培训方案（方案包括但不限于培训大纲、培训计划、培训对象等内容）

五、其他实施要求

1、服务期内需提供整体实施计划安排、工作程序和步骤等；以及需提供技术支持服务方案，包括技术咨询、故障处理、服务热线等。

2、投标人应提供每季度不少于一次的现场巡检服务以及提供本次项目配套服务系统的使用与一般问题维护。

3、投标人提供的配套服务系统如出现无法维修的故障，在接到采购人通知后投标人一般2个小时内进行更换，确保采购人工作顺利开展，如因投标人原因不能满足采购人的正常业务需求，采购人有权追究投标人的违约责任。

4、投标人在服务期间（包括但不限于：配套服务系统的安装、运输），应做好相应的安全保障措施，服务期间造成自身人员、采购人及第三方人身伤害或财产损失的，均由投标人承担全部责任。投标人需按照要求提供服务承诺函。

5、保密要求：投标人需承诺本项目中的所有资料信息等内容不得以任何方式向第三方泄密，服务人员必须签署《保密协议》，由于投标人管理不当导致资料信息泄露，造成的一系列后果由投标人承担，且采购人将通过法律手段追究供应商的泄密责任。投标人需按照要求提供服务承诺函。

6、知识产权：投标人应保证对于本项目所使用的任何产品和服务（包括部分使用时），不会产生第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任，采购人概不负责。投标人需按照要求提供服务承诺函。

7、本项目报价应当是完成本项目的所有费用（接口费除外），采购人不再支付其他任何费用，包含但不限于：材料费、人工费、差旅费、保险费、运输费、安装费、税金、代理服务费、配套的系统费用及不可预见费等全部费用以及在项目实施过程中可能发生的其他费。

8、验收：本项目严格按照相关法律法规和本项目采购文件的技术、服务要求以及投标人投标文件、承诺及合同约定标准进行验收。

9、投标人需针对本项目配备人员，提供的项目团队人员经验丰富，项目组织机构完整，人员配备、岗位设置合理，职责分工明确，对项目实际需要的契合度高。