附件1 调研设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单价限价 （万元） | 数量 （台/套） | 简要配置需求 | 售后年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 新生儿转运暖箱 | 25 | 2 | 包含箱体、婴儿固定带、氧气瓶、皮肤温度传感器、脉搏血氧传感器、传感器延长线、 转运床垫、外置加湿杯、锂电池、空气净化材料、直流供电电源线、交流供电电源线、电动转运担架推车、空气压缩机、UPS电源等 | 整机免费保修期≥5年 | 危重新生儿安全转运 |
| 107 | 胎心监护系统 | 26.7 | 1 | 含中央监护系统、单胎胎儿监护仪、多胎胎儿监护仪等 | 整机免费保修期≥5年 | 1拖7 |
| 108 | 孕产妇体征遥测系统 | 17.5 | 1 | 含中央监护系统、遥测监护仪主机、心电导联线、血氧传感器、血压袖带及气管延长管、锂电池、电池充电站等 | 整机免费保修期≥5年 | 1拖6 |
| 109 | 中央监护系统 | 79.2 | 1 | 每套系统包括中央站一套，每台监护包含基础模块（心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、心率）、包含但不限于有创压等模块，插件式，支持后期增配模块。每台设备标配固定支臂或者台车。 | 整机免费保修期≥5年 | 中档，一拖十六，配置2个Picco模块 |
| 110 | 无创呼吸机 | 14 | 2 | 包含呼吸机主机、台车、呼吸管路、湿化器、氧气及空气气源软管、压力发生器、鼻塞/鼻罩、头带、血氧连接线及探头（具备血氧监测功能、氧反馈调节功能）等 | 整机免费保修期≥5年 | 危重新生儿使用 |