一、采购标的

1. 需求一览表

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首都儿童医学中心综合物业服务 | 1项 | / |

二、商务要求

1. 服务期和服务地点

1.1 服务期：三年（本项目合同每年度进行签订，服务期间对中标人的服务进行考核，采购人根据考核情况进行下一年度的合同签订，如服务期间考核不合格，采购人有权终止合作，中标人须服务至医院新物业公司入场。）

1.2 服务地点：北京市朝阳区雅宝路2号

2.支付条款及进度

物业服务费按月支付，中标人须于每周日前向采购人提交本周工作完成情况及下周工作计划。采购人按季度对服务质量进行考核，考核结果作为下一季度服务费支付比例依据及合同续签的重要依据。中标人须于每月20日前提交合法有效的发票，采购人在收到合格资料后10个工作日内完成支付。

三、技术要求

（一）项目概况

1. 首都医科大学附属首都儿童医学中心是北京市医院管理中心直属的三级甲等儿童专科医院，前身为1986年成立的首都儿科研究所附属儿童医院，2025年4月更为现名。该院位于北京市朝阳区雅宝路，编制床位400张，开放床位600张，设有呼吸、重症医学2个国家临床重点专科及39个临床科室。医院楼宇基本情况如下：

| 序号 | 名称 | 建筑面积（㎡） |  |  | 建筑层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地上 | 地下 | 总建筑面积 | （地上/地下） |
| 1 | 门诊楼 | 8920.48 | 3117 | 12037.48 | 地上4层，地下1层 |
| 2 | 病房楼 | 12727.48 | 3903.52 | 16631.00 | 地上8层，地下2层 |
| 3 | 儿保楼 | 38738.00 | 7597.00 | 46335.00 | 地上11层 ，地下2层 |
| 4 | 感染楼 | 896.07 | 113.36 | 1009.43 | 地上2层，地下1层 |
| 5 | 新门诊楼 | 2700.00 | - | 2700.00 | 地上4层 |
| 6 | 后勤小楼 | 282.00 | - | 282.00 | 地上2层 |
| 7 | 供应室 | 347.00 | - | 347.00 | 地上2层 |
| 8 | 污水站 | 57.00 | - | 57.00 | 地上1层 |
| 9 | 外围 | 8000.00 | - | 8000.00 | （花园广场及地下车库） |
| 10 | 合计 |  |  | 87398.91 |  |

注：研究所科研楼、宿舍楼、地下车库不在此次招标范围内。

2. 服务内容：负责环境保洁服务、司梯运送服务、工程维修值守服务等后勤一体化物业服务；

3. 人员配置

| 岗位 | 工作内容 | 需求岗位 | 需求人工数（按8小时工时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 负责与各个科室之间沟通协调以及物业现场管理 | 1 | 1 |
| 保洁服务 | 保洁服务+辅医人员 | 112 | 134.97 |
| 司梯服务 | 负责电梯运行服务、临时专梯；临时会议服务工作 | 22 | 22 |
| 运送服务 | 标本配送、洗涤配送：负责全院职工工装登记、分拣、运送、分发，负责临床被服及治疗用品登记、分拣、运送、分发；陪检服务、物流服务：负责日常办公用品、生活用品、医疗器械配送服务；负责手术室、导管室、供应室等器械消毒、打包、病人接送、术后翻台清洁、生活区清洁等工作；负责会议室日常管理工作，协助做好会议室审核、调剂以及室内设备设施等维护；停尸房内的登记、联系等日常工作，保证停尸房内卫生 | 65 | 71.58 |
| 工程值守维护服务 | 负责儿保楼高压配电室、空调值班室值守工作；负责院内日常、装饰类设施、院区门窗锁具，桌椅家具病床等综合维修及巡检；维修二级库的出库管理 | 14 | 18.5 |
| 合计 |  | 214 | 248.05 |

4. 预算金额：1400.00万元/年。

5. 服务期：三年（本项目合同每年度进行签订，服务期间对中标人的服务进行考核，采购人根据考核情况进行下一年度的合同签订，如服务期间考核不合格，采购人有权终止合作，中标人须服务至医院新物业公司入场。）

6. 付款方式：物业服务费按月支付，中标人须于每周日前向采购人提交本周工作完成情况及下周工作计划。采购人按季度对服务质量进行考核，考核结果作为下一季度服务费支付比例依据及合同续签的重要依据。中标人须于每月20日前提交合法有效的发票，采购人在收到合格资料后10个工作日内完成支付。

7. 后勤服务有关说明：

7.1 人员待遇按北京市劳动用工相关标准执行，中标人应按市劳动部门的相关要求为工作人员交纳养老保险、失业保险、工伤、生育、医疗；同时须为工作人员购买员工意外保险。如因用工引起的劳动纠纷问题由中标人负责解决。

7.2 中标人应按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于北京市最低工资标准（全日制从业人员2025年7月最低工资标准2540元/月）。

7.3 如遇国家或当地政府最低工资及福利调整，根据国家或当地政府的相关规定执行并据实支付。

7.4 医院提供：

- 锐器盒；

- 医疗垃圾袋；

- 办公水电；

- 清洁所用的水电

- 洗手间纸巾（如有）；

- 指示牌、宣传标识、安全提示等；

- 办公室、仓库、洗涤用房；

- 防滑地垫；

- 根据现有情况提供应急人员的住宿用房；

中标费用包含：

- 人员费用：员工工资、加班费、绩效、员工社保、法定节假日加班费、员工工服及工服洗涤、残疾人保障金、工会经费、体检等

- 物料费用：毛巾、地巾、清洁药剂、消毒剂、蜡液及超细纤维毛巾、保洁用品、生活垃圾袋（公共区域）、医疗垃圾扎带、标签贴

- 设备工具：洗涤机、抛光机、吸水机、日常清洁工具、运送员工辅助性运输工具等

- 运行费用：信息化费用、人事招聘、办公及运作管理、通讯、交通、培训等

- 有害生物防治：按每平米1元，包含项目覆盖所有区域

- 管理酬金及法定税金

8. 其他要求：

8.1 根据采购人需要增加或减少人员，以采购人书面通知为准。增加或减少费用，按该项服务人均费用标准执行。增加或减少费用在人员变化后的次月予以兑现。

8.2 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实的要求。采购人将在中标公告后对于中标人投标文件所提供资料进行核实。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或中标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

8.3 本项目不允许转包或分包，如发现转包或分包情况，对中标人将按照政府采购相关规定进行查处并取消其中标资格。

8.4本项目需落实市机关事务局 市发展改革委 市财政局关于印发《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》的通知要求。

8.5为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实 ESG 理念的工作措施。

8.6落实《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673 号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求。

8.7照明系统建议落实《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)》(京发改〔2022〕88 号）。

（二）服务内容与标准

1.环境保洁服务

1.1 服务内容

服务范围内建筑物的楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、常规吊顶、平台、雨棚、电梯厅、电梯间、卫生间、茶水间、花盆、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台（地）面、明沟、三米以下墙面、门、窗、灯具、果壳箱等设施和器皿等所有公共部位设施，院区内的道路、园林、地下停车场、垃圾房等所有公共场地及设施的日常保洁保养以及生活/医疗废弃物收集/院内转运/暂存处管理、四害消杀、建筑物进出口门帘定期更换、遗体暂存处管理等环境卫生保洁工作。具体如下：

（1）公共区域日常服务内容：地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框、三米以下玻璃幕墙及有关附体，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。各类材质地面定期进行抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面保养打蜡。

（2）办公区域、会议室等特定区域保洁服务内容：地面、大厅石材墙面、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面，电梯及卫生间，办公室内储衣柜和桌椅表面等严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍。桌面简单整理等，随时保持清洁。石材、灯具每季度进行一次清洁；白色墙面及顶面如有污渍等应及时清除，墙面去污。室内地面养护：定期抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面保养打蜡。

（3）负责服务范围病区内的清洁卫生（包括内墙、玻璃、灯具、通风口、空调表面（吊顶内的除外）、地面、室内家具、楼梯、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、床、柜、宣传栏、洗手间、公共通道等）。负责病区终末消毒。负责病区内污染/洁净布草与布草洗涤公司交接、点数。

（4）顶篷、室外、地下车库等边缘区域服务内容：屋顶屋面、地下室、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁。

（5）毛巾清抹时一床一巾，严禁一巾多用。中标人需建立保洁布草集中洗消中心，保洁布草使用后集中进行清洗、消毒、烘干。

（6）负责每年两次摘挂病区窗帘、病床隔帘，收集至病区指定地点与洗涤公司进行交接。

（7）严禁服务人员工私自处置、变卖医院可回收物。负责收集医院可回收物至病区或科室指定地点。

（8）电梯轿厢保洁服务内容：保持电梯轿厢内外无果壳、纸屑等杂物，无污渍、无灰尘、手印、鞋印，表面光亮。

（9）不锈钢保洁服务内容：包括服务范围内非医疗不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外。哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘；镜面不锈钢表面光亮。

（10）生活垃圾收集、院内转运及生活垃圾暂存地管理：收集处理生活垃圾；垃圾箱（桶）内外保持清洁；及时处理并更换垃圾袋，无散乱垃圾，无积水，无异味，各类垃圾运到规定的地方，其中病区、卫生间无堆积垃圾，对专用运送垃圾的车辆进行维护。负责对生活垃圾容器、暂存地进行日常管理，包括清洁、消毒等。

（11）医疗垃圾的收集、院内转运及医疗垃圾暂存地管理：医疗垃圾分类袋装隔离收集，专人定时定点运送管理，严禁丢失；负责医用废弃物的收集、集中存放与管理、交接：严格按照卫健委及医院有关规定执行。做好与科室、医疗垃圾院外转运公司的交接记录；负责对医疗垃圾暂存地进行日常管理，包括清洁、消毒等。

（12）根据《病媒生物防制管理规定》，定期针对院内蚊、蝇、蟑螂、鼠类、蚁类、蝗虫等各种有害生物预防与消杀工作（允许外包第三方专业公司）。

（13）遇各种检查时，确保卫生达标，并协助院方做好控烟工作。做好特发或灾难事件应急预案相关工作。

（14）环境保洁服务员工不负责医疗设备及器械擦拭，确有需要时，须在临床工作人员及专业技术人员指导下进行；日常负责病区铺床工作。

（15）医院负责提供各类垃圾桶、锐器盒、地垫、医疗垃圾袋，负责生活垃圾、医疗垃圾的外运费和垃圾处理费用。

1.2 人员岗位职责

| 服务类型 | 岗位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 环境保洁服务 | 项目（保洁）经理 | 指导并管理所有服务项目的沟通协调工作；直接与院方沟通并汇报项目工作。全面负责管理保洁的工作，沟通协调工作相关事宜。 |
|  | 保洁服务人员 （含被服员） | 诊室及公区清洁消毒、卫生间清洗消毒； 病区日常保洁、一床一巾清洁消毒、终末消毒； 17:30-22:00巡视保洁、22：00-7：00应急保洁； 手术室清洁消毒、清台及重点消毒，至22点； 急诊24小时驻守清洁消毒； 全院地板打蜡并维护； 生活及医疗垃圾清运； 玻璃、风口、墙面、灯具、外围等清洁工作。 |

1.3 人员上岗要求

（1）必须遵守医院的相关规章制度和管理规定。

（2）保洁人员具备初中以上文化程度，平均55岁以下，身体健康，男、女均可。

（3）仪容仪表：统一着工装，穿着整洁、卫生，仪表端庄。

（4）行为举止：精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、禁止大声喧哗及医院内吸烟。

（5）文明礼貌：尊重他人、态度和蔼、保护病人隐私、使用文明用语。

（6）遵规守纪：遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守医院规章制度。

（7）基本知识：岗前培训考核合格上岗，保障病人及医疗环境安全，做好个人防护。

（8）项目（保洁）经理：本科及以上学历；具有五年（含）以上类似物业项目管理经验（相关工作证明文件），需提供学历、经验证明文件、提供加盖投标人公章的投标文件递交截止日前任意一个月由投标人缴纳社保的证明材料。

1.4 服务标准

（1）环境保洁服务人员要求平均年龄不超过55岁，最大年龄不超过65岁。员工综合素质较高者，经采购人同意年龄条件可适当放宽。

（2）负责服务范围内环境清洁卫生。

（3）及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点。

（4）按时巡视，每层要做到干净、整洁，无蜘蛛丝，无异味。

（5）为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理。

（6）要求对清洁工具每天进行清洗消毒，避免用手洗，以防止交叉感染。

（7）为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。

（8）做好大楼内PVC地面、大理石、花岗岩以及其它各种材质地面的专业养护。石材养护（晶化不少于1次/年，抛光不少于1次/周），PVC打蜡、起蜡、补蜡及抛光养护（公共通道打蜡不少于4次/年，病房打蜡不少于2次/年，3遍/次）

（9）清洁工具要求：中标人需配备齐全的清洁设备,如多功能电瓶洗地机、加重型石面处理机、抛光机、吸尘吸水机、打蜡工具、多功能保洁车、单双桶榨水车、汽压式喷壶工具等，中标人需配备的清洁设备须符合采购人要求的质量。数量由投标人现场踏勘后自行投报。

（10）清洁药剂要求：中标人需配备的清洁药剂须符合采购人要求的质量，配备全能免抛面蜡、起蜡水、石材磨光/处理剂、高速抛光垫、结晶磨光垫、各种尘推、推水器、涂水器、玻璃刮、伸缩杆、防风垃圾铲、各类垃圾袋（含医疗废物垃圾袋）等；配备专制清洗剂和消杀剂如全能消毒清洁剂、牵尘剂、空气清新剂、甲醛除味剂、玻璃清洁剂、不锈钢光亮剂、消毒剂等；配备清洁玻璃全套工具，PVC地面、大理石地面等地面打蜡保养晶化全套设备及符合国家标准的打蜡材料。配备包含但不限于以上设备及用品，所有设备、物品、耗材等符合国家的相关标准，费用由中标人承担，须包含在投标总价中。

（11）所使用的清洁车辆必须是先进的全方位清洁手推车。

（12）PVC以及其它各材质地面的专业护理，包括起蜡落蜡，刷洗补蜡，喷磨和抛光等处理，保持地面的光亮、整洁。所使用耗材应为知名优质品牌，有保洁耗材检测报告。

（13）要求对环境保洁进行科学的划分，并且强调计划性。

（14）范围内的道路、地面、地下停车场及所有公共区域的地面，无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。做到每日清扫两次，巡回保洁。

（15）建立“四害”消杀工作管理制度，根据实际情况定期开展消杀工作，有效控制鼠、蟑、蝇、蚊等害虫孳生，定期对各类病虫害进行预防控制，适时投放消杀药物和设施；“除四害”实施服务需符合项目所在地相关主管部门的有关规定及验收标准，并视特殊情况增加次数。

（16）中标人需建立后勤一体化服务信息化系统。

（17）环境保洁各区域具体工作要求：

区域：大厅/急诊室/供应室/等

| 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次及以上 随时保持洁净 |
| 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 每日2次及以上 |
| 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次及以上 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日1次及以上 |
| 5 | 区域内电脑、电话、仪器（不含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭 | 每日1次及以上 |
| 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、清洗、擦拭 | 每日2次及以上 |
| 7 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次及以上 随时保持洁净 |
| 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次及以上 |
| 9 | 开水器、冰箱（如有）外表面清洁消毒 | 每日1次及以上 |
| 10 | 门、门框、低处窗框擦拭、通风口 | 每周1次及以上 |
| 11 | 玻璃及窗框 | 每周1次及以上 |
| 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次及以上 |
| 13 | 非医疗不锈钢物体表面不锈钢保养 | 每周1次及以上 |
| 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月2次及以上 |
| 15 | 高处除尘 | 每月1次及以上 |
| 16 | 灯、风口、管道、空调（吊顶内的除外）、风扇等高处设备擦拭清洁 | 每月1次及以上 |
| 17 | 地面机洗、打蜡、晶面处理和保养 | 每年4次及以上 |
| 18 | 地面机洗 | 每日1次及以上 |
| 19 | 窗帘拆挂 | 每年2次 |
| 20 | 巡视保洁 | 随 时 |

区域：手术室

| 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次及以上 |
| 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日3次及以上 |
| 3 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日1次及以上 |
| 4 | 区域内电脑、电话、仪器（不含各种医用器材）、低处电器表面清洗、擦拭 | 每日1次及以上 |
| 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭 | 每日3次及以上 |
| 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日3次及以上 随时保持洁净 |
| 7 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次及以上 |
| 8 | 拖鞋清洗 | 随 时 |
| 9 | 术后整理、清洁、消毒 | 随 时 |
| 10 | 开水机、空气消毒机、空调设备外表面的清洁与消毒 | 每日1次及以上 |
| 11 | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次及以上 |
| 12 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次及以上 |
| 13 | 非医疗不锈钢物体表面不锈钢保养 | 每月1次及以上 |
| 14 | 高处除尘 | 每月1次及以上 |
| 15 | 灯具、音响、风口、排气扇、风扇、空调（吊顶内的除外）等高处设备擦洗 | 每月1次及以上 |
| 16 | 地面机洗、打蜡、晶面处理和保养 | 每年4次及以上 |
| 17 | 巡视保洁 | 随 时 |
| 19 | 库房的打扫 | 每周1次及以上 |
| 20 | 窗帘拆挂 | 每年2次 |
| 21 | 各类平车轮椅车轮上油、去污，保证正常运行 | 每周1次及以上 |

区域：住院病区

| 序号 | 工 作 内 容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次及以上 |
| 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次及以上 |
| 3 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭 | 每日1次及以上 |
| 4 | 区域内电脑、电话、仪器、器械（治疗车、病历夹、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日1次及以上 |
| 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭 | 每日2次及以上 |
| 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次及以上 随时保持洁净 |
| 7 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、设备带、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次及以上 |
| 8 | 床单位终末消毒 | 随 时 |
| 9 | 开水器、冰箱外表面清洁消毒 | 每日1次及以上 |
| 10 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周1次及以上 |
| 11 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次及以上 |
| 12 | 非医疗不锈钢物体表面不锈钢保养 | 每周1次及以上 |
| 13 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次及以上 |
| 14 | 高处除尘 | 每月1次及以上 |
| 15 | 灯具、音响、风口、排气扇、风扇、空调（吊顶内的除外）等高处设备擦洗 | 每月1次及以上 |
| 16 | 地面机洗、打蜡、晶面处理和保养 | 每年2次及以上 |
| 17 | 公区地面机洗 | 每日1次及以上 |
| 18 | 巡视保洁 | 随 时 |
| 19 | 窗帘拆挂 | 每年2次 |

区域：室内公共区域

| 序 号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次及以上 |
| 2 | 区域内地面扫尘并地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次及以上 |
| 3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 每日2次及以上 |
| 4 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、马桶、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒 | 随时保持洁净 |
| 5 | 区域内把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次及以上 |
| 6 | 公共座椅的清洁擦拭 | 每周1次及以上 |
| 7 | 玻璃清洁 | 每周1次及以上 |
| 8 | 非医疗不锈钢物体表面不锈钢保养 | 每周1次及以上 |
| 9 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次及以上 |
| 10 | 高处除尘 | 每月1次及以上 |
| 11 | 灯具、音响、风口、空调（吊顶内的除外）等高处设备擦洗 | 每月1次及以上 |
| 12 | 各材质地面的专业保养（抛光、晶化） | 晶化每年1次，抛光1次/周 |
| 13 | 大厅内玻璃除尘、清洗，无尘，光亮 | 每季度全面清尘一次及以上 |
| 14 | 巡逻保洁 | 随 时 |

区域：室外公共区域

| 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日3次及以上 |
| 2 | 区域内垃圾桶刷洗 | 每日1次及以上 |
| 3 | 明沟、暗沟垃圾彻底清理，如有堵塞情况，及时上报 | 每月1次及以上 |
| 4 | 路灯除尘 | 每月4次及以上 |
| 5 | 各出入口地面清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 循环清扫，每周冲洗1次及以上 |
| 6 | 小花园及道路清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 循环清扫，每周冲洗1次及以上 |
| 7 | 外墙及外露管道（三米以下）除尘，无积灰、污渍 | 每周清抹1次及以上 |
| 8 | 屋顶及周边清扫、收集垃圾、刷洗、清洁堵塞物 | 每日清扫，雨雪天气、台风季节重点清扫 |
| 9 | 公共座椅保洁 | 随时 |
| 10 | 玻璃清洁 | 每周1次及以上 |
| 11 | 外墙金属嵌条、广告牌、宣传栏、灯箱、标志牌除尘无积灰、污渍 | 每日清抹1次及以上 |
| 12 | 监控探头除尘 | 每半年清洗1次及以上 |
| 13 | 室外绿地清扫，无垃圾、无杂物 | 每天清洁1次及以上，随时清扫 |
| 14 | 巡逻保洁 | 随 时 |

区域：电梯

| 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地面除尘、清洗，无灰尘、垃圾及污渍 | 每日吸尘2次及以上，每月清洗1次及以上 |
| 2 | 墙面，木质（除尘）铝合金（上保护剂）、镜面清洁，无灰尘及手印，光亮 | 每日保洁，每周清洁、每月上光 |
| 3 | 门（内外）抹净（上保护剂），无灰尘及手印，光亮 | 循环保洁，每周清洁、每月上光 |
| 4 | 门槽清除垃圾、杂物，无灰尘及垃圾，光亮 | 每日及时清除，每周清洁、上光 |
| 5 | 指示牌和按钮除尘，无灰尘、无手印 | 每日清抹1次及以上 |
| 6 | 灯片和风口除尘无灰尘 | 每日清抹1次及以上 |

区域：其他

| 序号 | 工作内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车库/地下室地面清扫、冲洗，无垃圾、无杂物 | 循环保洁，每天清洁2次及以上 |
| 2 | 绿化带垃圾拾取 | 循环保洁，随时清抹 |
| 3 | 垃圾收集及暂存处保洁 | 医院内部垃圾存放区域每天清洗、消毒1次，每周全面清洗消毒1次；每天对垃圾的收集情况进行及时登记，以备检索。 |

2.电梯司梯服务

2.1 服务内容

（1）负责规定运行时间内为医护人员、患者、家属及相关工作人员提供电梯驾驶服务，负责重大活动司仪、乘梯服务工作。

（2）负责全院电梯轿厢、厅门、外呼清洁工作。

（3）负责配合电梯安全、防控等应急演练。

（4）负责引导病患及家属遵照秩序乘梯，讲解乘梯注意事项。

（5）负责操作时注意观察区域内电梯轿厢、外呼、厅门等电梯设备运行情况，及时报告电梯安全隐患。

2.2 人员岗位职责

| 服务类型 | 岗位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 电梯司梯服务 | 司梯领班 | 指导并管理所有服务项目的沟通协调工作；直接与项目经理沟通并汇报项目工作。负责管理司梯的工作，沟通协调工作相关事宜。 |
|  | 司梯服务人员 | 1.严格按照电梯操作规程手动/半自动控制电梯，精准响应乘梯指令，平稳停靠楼层，避免急停、急启，保障乘梯人员（尤其是患者）的舒适与安全。 2. 执行“先下后上”原则，主动引导乘梯人员有序进出，开关门时提前提示“注意安全”，防止夹人、抢梯、拥挤等情况发生。 3. 严格控制电梯载重量，严禁超载运行；发现电梯内有吸烟、打闹、踩踏、乱按按键等不安全行为，及时制止并引导纠正。 4. 区分普通电梯与医护/急救专用电梯，严禁非医护人员、非急救需求占用专用电梯，保障医疗转运通道畅通。 5. 高峰时段（如早高峰、就诊高峰、手术高峰）优化电梯调度，合理分配运力，减少乘梯人员候梯时间，提升运行效率。 |

2.3 人员上岗要求

（1）必须遵守医院的相关规章制度和管理规定。

（2）司梯服务人员要求平均年龄不超过40岁，最大年龄不超过45岁，形象气质佳，普通话标准，无不良嗜好，有一定语言表达能力和工作协调能力。员工综合素质较高者，经采购人同意年龄条件可适当放宽。

（3）仪容仪表：统一着工装，穿着整洁、卫生，仪表端庄。

（4）行为举止：精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、禁止大声喧哗及医院内吸烟。

（5）文明礼貌：尊重他人、态度和蔼、保护病人隐私、使用文明用语。

（6）遵规守纪：遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守医院规章制度。

（7）基本知识：岗前培训考核合格上岗，保障病人及医疗环境安全，做好个人防护。

（8）司梯领班：大专及以上学历；具有3年（含）以上类似物业项目管理经验（相关工作证明文件）；具有《特种设备安全管理证（A）》证书；需提供学历、经验证明文件、提供加盖投标人公章的投标文件递交截止日前任意一个月由投标人缴纳社保的证明材料。

2.4 服务标准

（1）仪容仪表标准

1.着装规范：统一穿着指定工作服，衣物干净整洁、平整无褶皱、无破损、无污渍，佩戴工牌（工牌清晰可见，无遮挡），严禁穿着便装、拖鞋上岗。

2.仪容整洁：女士淡妆上岗，长发束起，不佩戴夸张首饰、不涂艳丽指甲油，保持清爽干练的形象。

3.个人卫生：保持手部清洁，上岗前按要求洗手、消毒，无异味；不随地吐痰、不随地丢弃杂物，保持个人良好卫生习惯。

（2）行为举止标准

1.站姿端正：上岗时站立挺拔，不倚靠电梯轿厢、不弯腰驼背、不东倒西歪，不做与工作无关的动作（如玩手机、闲聊、倚靠轿厢壁等）。

2.举止文明：引导乘梯、帮扶他人时动作轻柔、得体，不推搡、不催促乘梯人员；开关电梯门时动作平稳，避免因操作过快导致安全隐患。

3.纪律严明：在岗期间不脱岗、不离岗、不串岗，不做与工作无关的事（如看书、玩手机、闲聊等），专注做好电梯操作和服务工作。

（3）沟通服务标准

1.语言规范：使用文明用语，主动问候乘梯人员（如“您好”“请慢走”“注意安全”），严禁使用生硬、粗暴、不礼貌的语言；与乘梯人员、医护人员沟通时语气温和、耐心，语速适中，清晰易懂。

2.沟通技巧：遇到乘梯人员咨询时，耐心倾听、准确解答，若不清楚相关信息，需说明“抱歉，请您咨询XX科室/服务台”，不随意敷衍、误导；遇到乘梯人员情绪急躁、不满时，保持冷静，耐心安抚，主动解释，避免发生争执。

3.隐私保护：在乘梯过程中，不随意议论患者病情、个人信息及医院内部事务，保护患者及家属的隐私，维护医院良好形象。

（4）专项服务标准

1.急救转运服务：接到急救指令后，响应时间不超过30秒，切换急救模式后匀速运行，全程不随意停留；协助医护人员转运时，动作迅速、轻柔，不影响患者病情，主动配合医护人员的指令。

2.特殊人群服务：对轮椅、平车患者，主动上前帮扶，确保平车/轮椅固定牢固，到达楼层后主动协助推出电梯；对老人、儿童、残障人士，主动搀扶，询问需求，提供必要的帮助，全程关注其安全。

3.导乘服务：熟练掌握医院各科室、楼层分布，能准确为乘梯人员提供导乘指引，遇到不熟悉的科室，及时查询或联系相关部门确认，确保指引准确无误。

3.工程值守维护服务

3.1 服务内容

工程维护服务范围包括重点设施机房的运行值班、巡检及院区内的综合维修工作，具体为：

- 负责院区电气类的日常综合维修工作；

- 负责院区夜间的接报修工作；

- 负责楼层配电间的巡检及配电箱的维保工作；

- 负责配合处理院区配电系统及其他系统的突发事件的应急处理工作；

- 负责院区给排水系统的综合维修及日常巡检工作；

- 负责院区水暖类的日常综合维修及日常巡检工作；

- 负责院区设施及楼层内机房（低温冰箱、管井及公共设施）的巡检及预防性维保工作；

- 负责院区装饰类设施的日常综合维修、定期巡检及维保工作：内墙墙面、地面、吊顶、建筑装饰类设施的巡查、维修、维保工作；

- 负责院区门窗锁具，桌椅家具病床的日常综合维修及巡检工作；

- 负责院区（儿保楼）配电室、直燃机房的24小时值守运行工作；

- 各岗位人员要求持证上岗。

工程维护服务范围不包括：

- 自控系统的监控和运行维护（包括安防监控、门禁等系统等）

- 消防系统的运行与维护；

- 专业医疗设备、设备带、小家电（冰箱、微波炉、电视、热水器）等专业维修；

- 净化空调专业维保、VRV空调、家用分体空调的专业故障维修。

- 电梯设备的专业维护及电梯困人解救等；

- 设备系统的专业性维保（包括所有设备设施的专业性维保工作：制冷机、锅炉、污水处理设备、纯水设备、医气设备等）；

- 停车场设备、二次供水水箱的清池消毒、化粪池清理外运、外墙清洗、专业广告牌灯维修等；

- 电梯、空调及水质检测、高低压设备专业年度检测、特种设备的安检、锅炉年检、建筑物防雷接地等国家规定的各项年检按照当地政府要求标准执行；

- 污水处理站的运行及维保；

- 液氧站、正负压机房的运行及巡检；

- 大型或专业性维修工具（如升降车）由采购人提供；

- 大面积、大批量的维修改造工作，如果超出每日综合维修总工时的17%，由采购人外包专业零星改造施工单位负责。

3.2 人员岗位职责

| 服务类型 | 岗位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 工程值守维护服务 | 工程主管 | 指导并管理所有服务项目的沟通协调工作；直接与项目经理沟通并汇报项目工作。全面负责工程服务方面内部管理及外部协调工作；包含部门日常工作、安全运行管理、年度及月度工作计划，人员培训及管理，应急预案及演练，月度及年度报告等，客户满意度调查等工作 |
|  | 工程服务人员 | 1.负责院区电气类的日常综合维修工作； 2.负责院区夜间的接报修工作； 3.负责楼层配电间的巡检及配电箱的维保工作； 4.负责弱电电话问题的日常处理工作； 5.负责配合处理院区配电系统及其他系统的突发事件的应急处理工作； 6.负责院区给排水系统的综合维修及日常巡检工作； 7.负责院区水暖类的日常综合维修及日常巡检工作； 9.负责院区设施及楼层内机房（低温冰箱、管井及公共设施）的巡检及预防性维保工作； 10.负责院区装饰类设施的日常综合维修、定期巡检及维保工作：内墙墙面、地面、吊顶、建筑装饰类设施的巡查、维修、维保工作； 11.负责院区门窗锁具，桌椅家具病床的日常综合维修及巡检工作； 12.负责院区（儿保楼）配电室、直燃机房24小时值守运行工作； 13.各岗位人员要求持证上岗。 |

3.3 人员上岗要求

（1）必须遵守医院的相关规章制度和管理规定。

（2）工程人员具备初中以上文化程度，平均45岁以下，身体健康，男性。

（3）仪容仪表：统一着工装，穿着整洁、卫生，仪表端庄。

（4）行为举止：精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、禁止大声喧哗及医院内吸烟。

（5）文明礼貌：尊重他人、态度和蔼、保护病人隐私、使用文明用语。

（6）遵规守纪：遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守医院规章制度。

（7）基本知识：岗前培训考核合格、持证上岗，保障病人及医疗环境安全，做好个人防护。

（8）工程主管（库管）：大学及以上学历；具有5年（含）以上类似物业项目管理经验（相关工作证明文件）；具有《电气工程师证书》证书；需提供学历、经验证明文件、提供加盖投标人公章的投标文件递交截止日前任意一个月由投标人缴纳社保的证明材料。

3.4 服务标准

（1）高、低压变配电系统的日常运行与维护（含动力系统、照明系统和自备发电机组及UPS/EPS电源等）、暖通空调系统的日常运行与维护、给排水系统的日常运行与维护、热水/冷却水系统的运行与维护等，需配备专业维护保养人员进行维护保养，确保各系统始终处于正常使用状态；按月抄报水、电、（蒸）汽、压力等所有计量表。

（2）建筑物及附属设施日常维修维护工作，对区域内所有物业结构、屋面、外墙面、装饰等定期巡查，发现损坏书面报院方，为了使医院设施保值，工程维护部门每半年提交一份现状检查设施维修建议。

（3）水（上下水、软水、水处理、冷冻水、冷却水等循环水）、电（强电）、汽、暖等设备设施的维修保养巡检，水、电、汽、管道、房屋设施更换安装及设备维修保养。

（4）建筑物附属服务设施等的日常维修维护（不超过每日综合工时的17%），包括且不限于内墙壁、楼顶平台、通道、地面、道路、天花、门、窗、扶手、栏杆、排水口、管道等；

（5）楼内附属服务设施，如用具、办公家具、洁具等的维修维护。

（6）对公共部位门窗、窗叶、门锁等公共设施定期检修并及时维修；

（7）木工：铝合金门窗、玻璃、天棚、各类地板（砖、木、水泥、塑胶等）、隔断等的维修维护。

（8）瓦工：房屋、墙面、洁具、室内外地面修缮、粉刷，楼体内外排水、抗洪管道疏通、清理、巡检，厕所、洗手池、刷手池、拖把池、便池等及下水管道巡检、疏通（标准为恢复畅通）、维护、维修，服务范围内建筑、装修垃圾巡检督导施工方清理外运等。

（9）楼顶设备设施的巡查与维护，防雷接地设施的维修维护，排污排雨水设施等。

（10）定期对以上系统运行进行巡查，建立规范化设备档案设备台账，建立完善设备巡查记录，积极做好以上各系统设备设施的维护工作，并积极配合相关部门对其的年检工作。

（11）其他与医院后勤运行相关的日常设施、设备及附件的维修维护。

（12）合理开发配置资源，制定可行的节能降耗方案；

（13）根据四季变化的不同，优化中央空调系统的运行模式和参数，保证中央空调系统达到最优的能效比；

（14）制定节能管理制度和标准，用来保证节能降耗目标的实现。

（15）积极参与医院停电、泛水、防汛、消防等应急工作及培训演练；

（16）按院方工作部署，及时完成院区内非医疗设备的物资搬运。

（17）工程维护服务人员要求平均年龄不超过50岁。具备相应岗位资格证书。员工综合素质较高者，经采购人同意年龄条件可适当放宽。

4.运送内勤服务

4.1 服务内容

（1）一站式调度中心365天*24小时调度；

（2）初步开展全院住院病人（轮椅/平车/三无患者）的送检查服务，重(危)病人的转运由医护人员陪同，运送员不得单独运送。重(危)病人范围界定及运送流程由采购人确认；

（3）负责消毒擦拭所负责轮椅/平车，清理毛发；

（4）负责急诊科抢救室病人检查、引导/推送；；

（5）负责中心手术室、介入手术室、内镜中心手术推送病人；

（6）负责内镜中心窥镜的刷洗工作，由内镜中心负责制定流程管理与培训；

（7）负责全院区病人常规/临时/急查体液、病理、交叉配型等标本的运送；

（8）负责药品运送（含静配药品）；

（9）负责输血科血制品运送；

（10）不负责毒麻药品运送工作；

（12）负责文件报告、物资耗材、办公用品、医疗设备运送工作。

（13）采购人提供轮椅、担架推车、平板推车。

4.2 人员岗位职责

| 服务类型 | 岗位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 运送服务 | 运送主管 | 指导并管理所有服务项目的沟通协调工作；直接与项目经理沟通并汇报项目工作。负责管理运送的工作，沟通协调工作相关事宜。 |
|  | 运送服务人员 | 1.小型设备送、报修. 2.输血科血制品运送至病区. 3.消毒供应中心清洗、打包、高压灭菌、负责全院区消毒 4.物品下收下送等. 5.运送病人检查. 6.标本运送. 7.手术室运送. 8.检查单. 9.预约检查. 10.客服调度. |

4.3 人员上岗要求

（1）必须遵守医院的相关规章制度和管理规定。

（2）运送服务人员要求平均年龄不超过55岁，最大年龄不超过60岁。员工综合素质较高者，经甲方同意年龄条件可适当放宽。

（3）仪容仪表：统一着工装，穿着整洁、卫生，仪表端庄。

（4）行为举止：精神饱满、诚实稳重、言谈举止文明、禁止大声喧哗及医院内吸烟。

（5）文明礼貌：尊重他人、态度和蔼、保护病人隐私、使用文明用语。

（6）遵规守纪：遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守医院规章制度。

（7）基本知识：岗前培训考核合格上岗，保障病人及医疗环境安全，做好个人防护。

（8）运送主管：本科及以上学历；具有五年（含）以上类似物业项目管理经验（相关工作证明文件），需提供学历、经验证明文件、证书扫描件，提供加盖投标人公章的投标文件递交截止日前任意一个月由投标人缴纳社保的证明材料。

4.4 服务标准

- 中标人应设立24小时的一站式调度中心，建立后勤一体化信息系统（调度平台与环境保洁/运送/工程维护等员工手持智能终端互联互通）

- 所有陪检运送任务可通过信息化手段追溯，实现闭环管理。

- 要求对运送任务的数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给医院的决策进行支持。

- 严格执行运送流程，运送准确率不低于95%，运送及时率不低于90%。

- 当日运送任务完成必须及时收回轮椅、平车等运送工具，避免滞留于现场。

- 运送服务管理要求：保障病人及医疗环境安全

- 对运送人员进行院规、专项职业道德教育与培训。

- 对运送人员进行专项安全操作教育。

- 对运送人员进行消毒隔离知识培训。

- 按规定比例配置、使用消毒剂执行消毒隔离措施。

- 对运送人员进行岗前感控宣教，提供必需劳保、安全防护用品。

- 执行专项运送工作流程及安全操作规程。

- 到运送一线，了解满足临床科室需求及时解决现场问题。

- 每周统计、每月汇总工作量，按时反馈给医院主管部门。

- 当发生重大事件时能及时向主管部门汇报，并启动应急储备力量协调应对，确保工作有序，保障医疗环境安全。

- 运送服务员工基本素质要求：

- 仪容仪表，统一着工装，穿着整洁，仪表端庄。

- 行为举止，精神饱满、踏实稳重、言谈举止文明得体，不大声喧哗。

- 文明礼貌，尊重他人、态度和蔼、保护病人隐私、使用文明用语。

- 遵规守纪、守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守医院规章制度。

- 运送安全，岗前培训考核合格上岗，保障病人及医疗环境安全，做好个人防护。

- 运送服务要求：安全、及时、准确、热情

- 中心调度员专项培训合格上岗，用普通话文明语言接听电话，解释亲切耐心。

- 中心调度员接传信息准确，做到听清、问明、传递准确、记录反馈规范。

- 中心调度员每天详细填写“交接记录”及“调度日志”

- 中心调度员工作时间不准做私事，全年全天24小时坚守岗位。

- 中心调度室要环境整洁，物品放置规范有序。

- 对运送工具管理维护到位，用后及时消毒擦拭存放到调度中心或规定存放处。

- 陪检病人前须由医护人员评估患者病情，根据医护人员要求为病人提供相应的运送设备。

- 接送病人要做相应解释告知病人去向，协助/搬运病人动作要轻。

- 接送病人离开返回科室时，必须告知医护人员并执行双签字。

- 接送病人必须使用安全措施（执行专项规定），危重病人须由医护人员陪同。

- 接送病人时必须执行核对5项以上病人信息（病区 姓名 性别 年龄 病案号）。

- 运送各岗位职责

- 运送经理职责：贯彻落实工作计划和目标，管理、控制职责范围内的各项安全及标准化体系的有效实施和执行，确保现场工作质量。

- 运送主管职责：负责现场员工的管理、指导、培训和激励工作，每天与医院及员工沟通，持续跟踪检查并提升现场工作质量，有效管控员工标准化工作流程的执行；有效处理投诉及突发事件的应急处理。

- 运送调度职责：接听临床科室电话，及时录入信息化系统，根据医院需求及轻重缓急派工，随时跟踪反馈工作任务完成的进度，工作中起到承上启下的作用，遇到非常规事件及时上报，确保运送中心整体工作有序进行。

- 运送员工作职责：患者陪检职责：引导住院患者外出做各项检查，外出前由医护人员评估，听从医护人员要求，使用平车或轮椅运送行动不便的患者外出检查，确保患者运送的安全、及时和有效性。

- 手术室运送员职责：

- 手术患者运送：接送手术患者，执行规范化接送患者流程，与医护人员交接，接送患者到达双向签字，确保接送患者的准确性和安全性。

- 手术室病理及冰冻标本运送：及时将标本运送到指定位置，特别注意“病理标本”和“冰冻标本”的区别，送达后当面由病理科签收。

- 手术室各门岗：要求工作责任心强、仪表规范，服务态度和蔼。

- 各驻守科室的人员职责：执行规范化工作流程，服从护士长管理，积极配合科室工作。

5.信息化系统使用功能要求

投标人需协助采购人开展后勤信息化建设，针对本项目，配合投入使用临床支持服务信息化系统，内容包括但不限于：临床支持管理系统，智慧卫生间管理系统、医疗废弃物管理系统、质量安全管理系统、保洁管理系统、运送管理系统、工程维护管理系统等（提供系统名称可略有不同但须是相同功能产品）。并且该系统应具备与医院系统对接的能力，投标人须提供加盖医院公章的对接证明扫描件。

| 系统名称 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 决策支持管理系统 | 帮助医院实现临床与后勤高效协同，实时同步医患清洁需求等关键信息，避免电话沟通延迟或信息失真，通过服务平台在线下发需求，自动定位、自动记录，实现手术室清洁闭环管理；自主提升运营效率，人员定位精准实时，及时调整人员分配、工作分配，合理优化日常排班。 投标人须提供加盖医院公章的对接成功证明及对应服务合同。 |
| 保洁管理系统 | 协助医院精细管理环境保洁服务各个环节，确保作业流程的规范与高效。为医院呈现清晰、实时的保洁状态，使每一处空间的清洁与卫生标准得到严格把控。该系统须具备以下功能： （1）具备医疗区等空间信息管理功能：建立详细的空间信息数据。 （2）具备员工管理功能：记录员工个人信息、培训、技能。 （3）具备移动终端对现场的服务质量检查功能。 （4）具备专项保洁检查功能；能对各专项保洁工作的完成情况实时跟进。 （5）实现远程监管与维护，保留原始检查记录备查功能。 投标人须提供著作权证书扫描件、系统介绍、相应功能的系统使用截图或现场照片以及提供医院出具的加盖公章的信息化系统使用证明扫描件。 |
| 医疗废弃物 管理系统 | 为了协助医院实现医疗废弃物收集、转运及时、规范，交接有记录，便捷、低成本且行之有效的全过程追踪监管。该系统须具备以下功能： （1）按医疗废弃物类型进行称重和打印二维码功能。 （2）可提供多种确认方式如：扫描医护二维码、护士站终端确认等。 （3）支持查询医疗废弃物的流向。 （4）具备医疗废弃物院内入库及出库管理功能。 （5）具备医疗废弃物在院内收运全流程追溯功能。 投标人须提供著作权证书扫描件、系统介绍、相应功能的系统使用截图或现场照片以及提供医院出具的加盖公章的信息化系统使用证明扫描件。 |
| 质量安全管理 系统 | 为了确保医院后勤服务的安全、平稳运行，更加有效地预防和控制环境、健康和安全风险，提升员工的安全意识和操作技能。该系统须具备以下功能： （1）具备安全检查功能。 （2）具备隐患上报功能。 （3）支持隐患整改记录功能。 （4）支持安全事故上报。 （5）支持安全培训课程在线学习。 投标人须提供著作权证书扫描件、系统介绍、相应功能的系统使用截图或现场照片以及提供医院出具的加盖公章的信息化系统使用证明扫描件。 |
| 智慧卫生间管理 系统 | 为了提升患者使用体验，提升管理效能，提升医院品牌形象。推动医院后勤服务向标准化、数据化、人性化升级。该系统须具备以下功能： （1）支持统计环境告警次数、客流量告警次数、保洁次数、SOS告警次数。 （2）支持厕位占用监测及客流量监测。 （3）支持紧急呼叫报警功能。 （4）具备抽烟检测告警功能。 （5）支持保洁记录等查询、导出功能。 投标人须提供著作权证书扫描件、系统介绍、相应功能的系统使用截图或现场照片以及提供医院出具的加盖公章的信息化系统使用证明扫描件。 |
| 运送管理信系统 | 为了提升患者使用体验，提升管理效能，提升医院品牌形象。推动医院后勤服务向标准化、数据化、人性化升级。该系统须具备以下功能： （1）实现护士站自助下单功能，对运送服务任务过程追踪功能。 （2）实现预约检查功能。 （3）具备员工管理功能：记录员工个人信息、培训、技能。 （4）记录完整的医院空间位置信息。 （5）实时记录运送类型、始发科室、到达科室。 （6）运送员需求时间、优先等级。 （7）员工手持终端机具有接收任务功能。 （8）运送任务具有追溯功能。 投标人须提供著作权证书扫描件、系统介绍、相应功能的系统使用截图或现场照片以及提供医院出具的加盖公章的信息化系统使用证明扫描件。 |
| 工程维护管理系统 | 为了保障医院运营平稳、安全，提升管理效能，提升医院品牌形象。推动医院后勤服务向标准化、数据化、人性化升级。该系统须具备以下功能： （1）具备空间位置信息数据管理、设备台账管理、维修需求管理、报表分析等功能。 （2）具备员工管理功能。 （3）具备设备预防性维护保养管理、巡检管理功能。 投标人须提供著作权证书扫描件、系统介绍、相应功能的系统使用截图或现场照片以及提供医院出具的加盖公章的信息化系统使用证明扫描件。 |

由于该系统需要与医院系统对接，为了强化医院信息安全管理，保障医疗环境各项服务中的敏感数据与操作流程安全，投标人为本项目提供的临床支持服务信息化系统需要具备“三级(含)以上信息系统安全等级保护备案证明”，并提供公安监管机关颁发的《信息系统保护备案证明》扫描件，以保证为医院提供更安全、可靠、合规的临床支持服务。

（三）监督考核条例

服务质量监督考核条例

一、考核时间

中标人进场提供服务后三个月后，双方开始对后勤一体化物业服务的质量和人员进行每季度一次的考核。

二、质量考核及奖惩方法

1、环境保洁、司梯、工程维护、运送、护理员等服务的医院职工月满意度调查及质量考核（临床满意度调查、质量考核分别占50%，综合得分100分）。综合得分以85分为基准，低于85分每1分采购人对中标人扣款人民币1000元整。

2、医院职能、行政科室查房（院领导、行政查房、院感科、质管办、后勤各部门等），投诉一次（经查实确属由中标人员工责任造成的投诉）每次扣款人民币500-1000元整，封顶3000元。

3、中标人不得在承包区域从事非法活动或有损采购人利益的活动；中标人服务范围内院方有效投诉事件经落实一例扣罚违约金500-2000元。

4、若中标人未经采购人同意，擅自招用超龄员工，每发现一例扣款1000元（月质控指标），平均年龄超龄扣款3000元/月（月质控指标）。

5、甲方每月底以书面形式向乙方提供考核结果，在综合得分低于80分时，要求乙方限时整改，乙方应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向甲方反馈整改措施及效果。

6、在合同期内，医院鼓励物业服务公司利用机械化、自动化和信息化等新技术提高服务效率和质量。新技术投入的费用由物业服务公司承担，但因利用新技术实现岗位优化所节约的人工成本，可以作为奖励服务费由其调配。物业服务公司利用以上新技术替代人工岗位的方案，需经甲方书面同意，实施效果纳入甲方考核。

7、为了鼓励后勤服务人员爱岗敬业，助力医院高质量发展，医院针对如下情况酌情奖励单位或个人：

（1）发现并即时处理住院楼内各种跑冒滴漏，避免重大损失的。

（2）积极为医院创新、节能降耗等工作提出合理化建议且效果明显。

（3）积极参加医院的突发事件，保护医院生命财产安全有突出贡献的。

（4）见义勇为、拾金不昧的。

（5）工作认真负责，积极完成分派任务的季度优秀后勤服务员工。

8、在服务期内医院参与《公共机构生活垃圾分类示范单位申报》、优秀物业评比等类似相关工作申报时，申报成功奖励5000元。

1.环境保洁服务质量考核表

| 考核项目 | 检查内容 | 分值 | 考核方法 | 评分标准 | 考评 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度建设 职工培训 应急预案 （共10分） | 规章制度、岗位职责齐全,核心制度上墙。员工熟知。 | 4 | 现场查看、提问 | 一人次不清扣0.5分 |  |
|  | 根据年度培训计划做好各阶段员工培训并测试，培训内容及试卷存档。 | 3 | 抽查培训档案 | 发现一处扣0.5分 |  |
|  | 配备安全管理人员。具有突发性火灾、污雨水井、管道、暴风雨雪等清除应急预案、培训计划、场景、照片和记录。每年应急预案演练不少于2次。 | 3 | 查阅存档记录 | 演练缺一次扣1分 |  |
| 外围环境 | 每日清扫保洁、目视清洁、无明显杂物、烟头、纸屑等（含地下停车场）。（标准为30分钟内必须清理） | 5 | 现场查看 | 发现一处扣0.5分 |  |
| 室内地面、 墙面 | 诊疗区域及病房地面(重点在床及床头橱底下)无污迹、水迹、垃圾、烟头、口香糖胶迹等；墙面墙裙、扶手无污迹、积尘 | 10 | 现场查看 | 发现一处扣0.5分 |  |
| 家具、门窗 | 家具表面无尘土、污迹；各种门光洁；窗户光亮、窗框、窗沟、纱窗无污迹，窗台无积尘 | 10 | 现场查看 | 发现一处扣0.5分 |  |
| 卫生间 | 卫生间无异味，地面、洗手台无污物、无积水。水盆、水龙头、便器光洁、无污渍；镜面光亮无水迹、污迹 | 10 | 现场查看 | 发现一处扣0.5分 |  |
| 公共区域 | 公共区域走廊、中厅、电梯、楼梯及扶手无污迹、纸屑、张贴物、水迹、痰迹、口香糖胶迹等杂物。（标准为30分钟内必须清理） | 5 | 现场查看 | 发现一处扣0.5分 |  |
| 垃圾桶 | 桶外观清洁，不超过四分之三满，垃圾日产日清 | 5 | 现场查看 | 发现一处扣0.5分 |  |
| 垃圾管理 | 按照规定及时收集、做好交接与登记；运送过程中严谨洒落，如出现及时清理；按照规定分类存放；严谨私自转移。 | 10 | 现场抽查 | 发现或有效投诉一处扣1分 |  |
| 消毒隔离 | 严格执行消毒规范，清洁工具严格分类使用、区域划分， 清洁消毒用品的浓度配比、应用符合相关规定。 | 10 | 现场抽查 | 发现一次扣0.5分,有效投诉一次扣1分 |  |
| 高处除尘 | 天花板、灯箱、玻璃目视清洁，风口无灰尘 | 5 | 现场查看 | 发现一处扣0.5分 |  |
| 地面保养 | 按照合同要求定期保养 | 10 | 现场查看 | 发现一处扣0.5分 |  |
| 满意度调查 | 通过不同形式的满意度调查，满意度不低于85分，对存在的问题检查追踪、持续改进，有具体的整改措施及工作记录。 | 10 | 定期开展 | 满意度调查不足85分，每次扣2分，无持续改进措施及记录每次扣2分。 |  |
| 加分项 | - 提出合理化建议，并被医院采纳，一次加2分； - 满意度调查结果显示，临床科室及患者对服务满意度高于95%，一次加2分； - 发现并即时处理住院楼内各种跑冒滴漏，避免重大损失的，一次加2分； - 积极参加医院的突发事件，保护医院生命财产安全有突出贡献的，一次加5分； - 见义勇为、拾金不昧、受到科室或患者真实表扬的，一次加0.5分。 |  |  |  |  |

2.工程值守维护服务质量考核表

| 工程维护服务质量考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程维护工作主要检查考核人员持证上岗、服务水平、操作规程、保养质量、内部管理等，考核采用百分制 |  |  |  |  |  |
| 考核标准 |  | 分值 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| 一、服务水平（20分） |  |  |  |  |  |
| 1、工程人员按合同约定配置人员 |  | 5 | 人员配置不合理，员工技能培训不到位，发现一次扣1分。 |  |  |
| 2、工作人员着装整洁，佩戴胸牌，举止端庄，服务热情，使用文明用语。 |  | 2 | 未按规定着装、佩戴胸卡，1次扣0.5分。 |  |  |
| 3、定期开展应急演练（每半年至少一次），应急预案人员分工明确，有资料，有分析，有总结，员工对应急预案的程序知晓率100%。 |  | 3 | 无应急预案，每项扣0.5分，应急演练不足或记录不完善，扣0.5分，员工知晓率不足100%，扣0.5分。 |  |  |
| 4、工作任务及日常培训，有计划、有落实、有分析。月度有质量分析报告。 |  | 5 | 无计划或落实不到位扣0.5分。 |  |  |
| 5、室内整洁，物品摆放整齐，各类文件资料健全，归档分类保存，符合“6S”管理标准。 |  | 5 | 物品摆放不整齐，文件资料不健全，档案无分类保存扣0.5分。 |  |  |
| 二、安全管理（60分） |  |  |  |  |  |
| 1、机房重地，禁止外来人员进入，因工作需要进入机房需登记，并全程陪同。 |  | 5 | 无外来人员登记记录扣2分。 |  |  |
| 2、禁止在机房内吸烟、追逐打闹或从事与工作无关的活动。 |  | 5 | 发现一次吸烟现象，扣1分，干与工作无关的活动，每次扣0.5分。 |  |  |
| 3、设施设备维护属于特殊岗位，参与工作的工作人员在岗位上必须取得相应的岗位证书。 |  | 3 | 岗位操作人员无上岗证,发现一人一次扣1分。 |  |  |
| 4、设备设施维护作业中，应具备计划控制，做好各项工作的维修记录和维修材料的申报，有计划性和预防性工作安排。 |  | 5 | 出现意外应急事故时因乙方原因导致拖延抢修时间一次扣1分，作业无记录和交接班等发现一次扣0.5分。 |  |  |
| 5、建立24小时设备运行记录，设立维修受理电话，受理后根据当前工作量合理安排人员最长半天内到达维修现场，特殊情况维修10分钟内到达现场。 |  | 3 | 设施设备维护中未标注每项设备运行记录情况是否正常，发现一次扣0.5分，在日常维修和应急维修中不能按时到达的，一次扣1分。 |  |  |
| 6、维修现场应按相关维修作业操作，在维修现场需要时做好防护措施，防止意外事故的发生。 |  | 4 | 维修作业现场未按规定放置警示标志，未做好防护措施等，发现一次扣0.5分。 |  |  |
| 7、机房门锁需保持完好，机房无人时应及时上锁，机房内工器具、物品按规定位置摆放整齐，不允许对方任何杂物。 |  | 2 | 发现机房无人并未上锁，每处扣0.5分，机房内堆放杂物，每处扣0.5分。 |  |  |
| 8、维修作业完成后须相关科室负责人进行签字验收，维修过程须留有影响记录，事前、事中、事后记录详细。 |  | 5 | 维修过程中不履行签字确认，发现一次扣0.5分，记录不完善每次扣0.5分。 |  |  |
| 9、在设施设备运行值守过程中。按设备的检验测试时间进行完善测试和登记数据，设备运行工况、交接班记录、巡查记录以及其他记录需完善，数据真实准确。 |  | 10 | 值守设备设施应按规定统计数据，数据不正常应及时维修和报告，发现一 次数据异常扣5分。 |  |  |
| 10、夜间值班按要求值守，不得离岗和做与工作无关的事项 |  | 8 | 发现一次不符合扣2分。 |  |  |
| 11、遵守医院规章制度，服从医院的管理。 |  | 10 | 发现一次不符合扣1分。 |  |  |
| 三、日常巡查（10分） |  |  |  |  |  |
| 1、当班人员按规定进行巡查，并填写巡查记录。 |  | 5 | 无巡查记录每次扣0.5分。 |  |  |
| 2、巡视中发现问题，当班人员及时处理。 |  | 5 | 在巡视过程中发现问题，未及时处理且造成一定损失的扣1分。 |  |  |
| 四、满意度（10分） |  |  |  |  |  |
| 通过不同形式的满意度调查，满意度不低于85分，对存在的问题检查追踪、持续改进，有具体的整改措施及工作记录。 |  | 10 | 满意度调查不足85分，每次扣2分，无持续改进措施及记录每次扣2分。 |  |  |
| 加分项 | - 提出合理化建议，并被医院采纳，一次加2分； - 满意度调查结果显示，临床科室及患者对服务满意度高于95%，一次加2分； - 发现并即时处理住院楼内各种跑冒滴漏，避免重大损失的，一次加2分； - 积极参加医院的突发事件，保护医院生命财产安全有突出贡献的，一次加5分； 5、见义勇为、拾金不昧、受到科室或患者真实表扬的，一次加0.5分。 |  |  |  |  |

3.运送服务质量考核表

| 运送服务质量考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核标准 |  | 分值 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| 员工着装整洁，佩戴工牌，文明礼貌服务。遵守劳动纪律，不与他人发生争吵；工作期间不做与工作无关的事。 |  | 5 | 没佩戴工牌扣0.5分/人次；迟到早退扣1分/人次；旷工扣2分/人次，与医护人员或患者争吵扣3分/人次，做与工作无关的事扣1分/人次。 |  |  |
| 接到运送任务后，按照优先等级安排任务，及时迅速到位，急诊标本运送符合要求。 |  | 10 | 未按照要求及时到岗扣2分。 |  |  |
| 运送前、后认真做好运送人员及物品查对和交接工作。工作记录完整 |  | 10 | 未按照要求核对或交接扣2分/例，交接记录不全扣1分/项。 |  |  |
| 严格按照流程及规范进行患者等运送 |  | 10 | 未按照流程及规范进行运送扣2分/例。 |  |  |
| 规范进出电梯、病房及上下坡，无患者坠床、跌倒等；无标本、物品遗失损坏发生 |  | 10 | 发生1例患者跌倒、坠床、管道脱落、标本损坏遗失、物品损坏遗失扣3分。 |  |  |
| 正确使用运输工具。运送过程注意观察患者情况，注意人员及物品保护，正确使用护栏、安全带、紧急制动刹车等 |  | 10 | 运送患者未使用护栏或安全带扣2分。 |  |  |
| 爱护运送工具及设备，定期进行工具维护及保养，出现故障时要及时维修，避免影响工作 |  | 10 | 每周未进行检查及维护扣5分/人.次，维修不及时扣1分/例，最高扣分10分 |  |  |
| 做好个人及物品安全防护，无污染事件发生。 |  | 10 | 不按要求佩戴个人防护用品扣1分/人.次，不按要求标本及物品装箱运输扣1分/件，最高扣分10分 |  |  |
| 积极主动配合“服务中心”，接到运送任务做好与医护人员及患者沟通，服从服务中心调度安排及临床科室安排 |  | 10 | 解释沟通不到位造成患者及科室有效投诉扣5分/例 |  |  |
| 工作人员经岗前培训、考核合格后方可上岗。每月进行专业知识培训，培训记录完整。其他存在影响项目工作质量的问题。 |  | 5 | 人员未经培训考核上岗扣1分/人次，日常培训记录不完整扣1分/人次，其他存在，影响工作质量的问题，扣1分/次。 |  |  |
| 通过不同形式的满意度调查，满意度不低于85分，对存在的问题检查追踪、持续改进，有具体的整改措施及工作记录。 |  | 10 | 满意度调查不足85分，每次扣2分，无持续改进措施及记录每次扣2分。 |  |  |
| 加分项 | - 提出合理化建议，并被医院采纳，一次加2分； - 满意度调查结果显示，临床科室及患者对服务满意度高于95%，一次加2分； - 发现并即时处理住院楼内各种跑冒滴漏，避免重大损失的，一次加2分； - 积极参加医院的突发事件，保护医院生命财产安全有突出贡献的，一次加5分； 5、见义勇为、拾金不昧、受到科室或患者真实表扬的，一次加0.5分。 |  |  |  |  |

4.司梯质量考核标准

| 司梯质量考核标准（100分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 服务标准 | 分值 | 扣分细则 |
| 服务指标 | 电梯司机须持有特种设备操作运行证，持合法有效的专业资格上岗证书。 | 10 | 发现不符合要求者，扣0.1分。并下达整改通知警告 |
|  | 电梯司机应具有爱岗敬业精神，在岗人员身体健康。 | 10 | 不符合要求，每人次扣0.1分 |
| 仪容仪表 | 着装统一，整洁，规范佩戴胸牌 | 10 | 不符合要求，每人次扣0.1分 |
| 行为规范 | 使用礼貌用语，态度和蔼，热情，上岗不得吸烟，不得与人闲聊 | 10 | 不符合要求，每人次扣0.1分 |
| 遵规守纪 | 遵守医院规章制度 | 10 | 不符合要求，每人次扣0.1分 |
|  | 不迟到、不早退、不串岗、不脱岗 | 10 | 不符合要求，每人次扣0.1分 |
|  | 执行安全生产操作规程 | 10 | 不符合要求，每人次扣0.1分 |
| 日常工作 | 爱护电梯设备，熟悉电梯的性能、操作程序及日常维护知识 | 10 | 每人次扣0.1分 |
|  | 对电梯司机日常专业培训管理到位，并做培训记录（图文） | 10 | 每人次扣0.1分 |
|  | 进行安全操作及应急处理突发事件教育，定期进行应急演练 | 5 | 每人次扣0.1分 |
|  | 每日不少于两次对电梯轿厢清洁，认真填写电梯保洁、消毒记录 | 5 | 每处扣0.1分 |

5.满意度调查表（参考）

后勤服务满意度调查表

尊敬的医护人员/患者：

您好，衷心感谢您对于医院后勤工作的大力支持，为了更全面、及时、客观的了解现阶段物业公司在医院服务工作中的问题，提高物业公司服务质量，请您在百忙之中抽出时间，协助完成本次调查，请您在每个问题的分数选项中，挑选符合您真实想法的分值，并在相应的分值前划“√”，调查结束后我们将对调查结果进行统计分析，并对您的个人资料予以保密。谢谢！

- 您对物业公司管理人员在日常工作中的职业形象、工作态度是否满意。

□很满意□比较满意□基本满意□不太满意□不满意

- 您对保洁人员在日常工作中的仪容仪表、文明礼貌印象如何。

□很满意□比较满意□基本满意□不太满意□不满意

- 您对病区内的保洁质量是否满意（马桶便器、卫生间隔板、淋浴设备、水盆等干净整洁、无异味、垃圾容器、镜面无污迹，地面干净整洁）。

□很满意□比较满意□基本满意□不太满意不满意

4、物业公司是否定期对病区内进行专项及特殊保洁（如地面打蜡、空调出风口清洗、高处除尘等）

□很满意□比较满意□基本满意□不太满意□不满意

5、物业公司是否按照规定的保洁流程进行日常保洁工作。

□很满意□比较满意□基本满意□不太满意□不满意

- 您对病区内控烟管理工作是否满意。

□很满意□比较满意□基本满意□不太满意□不满意

7、您对医院运送工作是否满意（包括标本运送、药品运送、预约及病人陪检等方面）。

□很满意□比较满意□基本满意□不太满意□不满意

8、您对导医/司梯人员的服务态度、仪容仪表、礼貌用语是否满意。

□很满意□比较满意基本满意□不太满意□不满意

9、您对导医专业技能、及时解答患者问题方面是否满意。

□很满意□比较满意□基本满意□不太满意□不满意

10、您对司梯人员确保车床、轮椅患者优先乘梯、主动帮助行动不便患者方面是否满意。

□很满意□比较满意□基本满意□不太满意□不满意

11、您对工程维修人员的服务态度是否满意。

□很满意□比较满意□基本满意□不太满意□不满意

12、您对工程维修人员的维修及时率、维修质量方面是否满意。

□很满意□比较满意□基本满意□不太满意□不满意

13、您对秩序维护人员的服务态度、仪容仪表、礼貌用语方面是否满意。

□很满意□比较满意□基本满意□不太满意□不满意

14、您对秩序维护人员的日常巡逻及时性、应急事件处置是否满意。

□很满意□比较满意□基本满意□不太满意□不满意

您对物业公司的服务和工作流程的意见和建议：

_____________________________________________________________________

以上是本次调查的全部内容，感谢您的支持和配合。谢谢！

您所在科室___________________

姓名：___________________ 填写日期_______年_____月_____日

（四）其他要求

1.采购人与中标供应商系承揽合同关系，采购人只制定管理标准，按考核办法验收中标 供应商的服务成果。与中标供应商人员不存在劳动、劳务关系。中标供应商应按时为所投入本 项目人员签订劳动合同，统一服务形象，投缴保险，中标供应商在日常工作中有保证人员安全的义务和责任，中标供应商对工作中所投入设施设备安全性全权负责，如发生因中标供应商责任导致的人员伤亡及第三方人身伤亡、财产损失等民事、行政、刑事、经济赔偿责任一切都由中标供应商承担，与采购人无关。

2.如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。