
[bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK120]第1包 测试化验加工委托服务1
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]（一）委托服务
	[bookmark: _Hlk234265047]委托服务明细
	单位
	数量
	[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK211]单价限价（人民币元）

	[bookmark: OLE_LINK255][bookmark: OLE_LINK256]DNA测序
	个
	9500
	16.00

	[bookmark: OLE_LINK257]PCR产物、质粒测序
	反应
	10000
	10.00

	[bookmark: OLE_LINK258]探针合成
	条
	65
	1,500.00

	引物合成
	碱基
	35000
	2.00


[bookmark: OLE_LINK173][bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK199][bookmark: OLE_LINK243]注：1）投标人所报委托服务明细单价不能超过上述单价限价，否则按废标处理。
2）投标人所报数量不能低于上述委托服务中列明的数量，否则按废标处理。
[bookmark: OLE_LINK174]（二）商务要求
1.测试化验加工服务方案能清晰理解采购人测试服务要求，并能全面覆盖项目所有测试化验加工内容，标准明确，流程清晰，技术措施具体，有切实可行的协调、解决和完成项目的工作方法和措施。
2.合同签订后根据用户具体需求分批次把样品交付给投标人，收到样品后按照合同要求时间交付相应结果。
3.结果(含检测序列)遵照生物安全和信息保密相关规定按用户要求发往指定服务地点。
4.采购人有权要求投标人提供本服务检测过程中的任何相关数据。
5.售后服务：投标人中标后，需每月向采购人提供服务进度报告(包含每份样本收费明细)。
6.技术履约验收内容：采购人按照国家有关规定以及招标文件的要求、投标人的投标文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收。
7.投标人实验室具有96通道测序仪并提供仪器购置合同或发票等证明材料。
8.项目管理人员1人，具有高级技术职务职称，提供管理人员证书为准；拟投入本项目的检测人员具备相关专业中级或以上职称≥3人。
9.投标人需针对在样品采集、测序分析中可能发生的情况分析及应急处理方案，并对每一项内容进行详细阐述，具有具体实施细节。
[bookmark: OLE_LINK261][bookmark: OLE_LINK262]10.投标人应建立完善的数据安全和保密管理制度，对采购人提供的样本信息、检测数据、研究成果等承担保密义务。未经采购人书面同意，不得将任何数据资料用于本项目以外的用途。项目完成后，应按采购人要求返还或销毁相关数据。
11.本项目产生的检测数据、分析结果及相关研究成果的知识产权归采购人所有。
12.投标人应建立样品接收、登记、储存、处理、销毁的全流程管理制度，确保样品可追溯、可核查。需安排专人上门接收样品，并提供取样人员名单及联系方式。
（三）技术要求
1.能提供符合该项基因检测分析要求的测序能力，可适用于市场上各品牌核酸扩增试剂检测产物。
2.实验室分区明确符合测序实验要求，测序质量稳定;同时对于测序使用的引物可以免费保存1年。
3.在一条终序列中表示一个成功反应，保证测序色谱图文件峰型清晰度＞700bp。
4.条带位置正确和清晰的情况下，采用切胶纯化（免费提供纯化）测序成功率需在90%以上。
5.对于测序反应不成功，或者部分成功但是测序后不能完整拼接的样本记为失败测序，不计费且要提供相应的解决方案，并重复测序。
6.混合样本扩增效果不理想时，可以做克隆测序，载体免费提供。
7.有能力提供测序全程服务,即采购人提供未知病原核酸原始样本,投标人提供扩增、测序、拼接、分析等全部服务
8.引物合成提供OPC,PAGE,HPLC三种纯化方式，可根据采购人需求进行定制合成，一次性最多可提供4OD，接收引物订单之后1个工作日送货上门。
9.引物合成序列分子量误差(%)≤±0.05%（兼并碱基除外），可进行质谱检测。干粉引物外观为均一的粉末或透明晶体，无明显杂质；液体引物外观为无色/特定颜色液体，澄清透明，无明显杂质。
10.接收样品后1个工作日内即可通过E-mail发送测序结果。
11.全年可接受样品测序，并上门取货。
★12.结果反馈：投标人需提供承诺函并加盖公章。
（1）Abi格式原始测序结果、序列拼接过程文件和序列拼接结果（FASTA格式）等；
（2）序列以Abi格式原始图谱文件方式反馈；
（3）电泳图。
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（一）委托服务
	委托服务明细
	单位
	数量
	单价限价（人民币元）

	代谢组
	样本
	25
	540.00

	单细胞测序
	样本
	36
	10,000.00

	蛋白组
	样本
	20
	1,500.00

	高通量核糖体测序
	样本
	12
	6,000.00

	宏基因组测序
	样本
	300
	550.00

	基因组完成图
	菌株
	20
	5,500.00

	甲基化测序
	样本
	50
	3,000.00

	空间转录组测序
	样本
	5
	33,000.00

	全基因组测序
	样本
	30
	2,000.00

	全外显子测序
	样本
	60
	1,500.00

	三代16S测序
	样本
	100
	300.00

	三代全基因组测序
	样本
	5
	12,500.00

	三代全长转录组测序
	样本
	5
	5,500.00

	转录组测序
	样本
	300
	500.00


注：1）投标人所报委托服务明细单价不能超过上述单价限价，否则按废标处理。
2）投标人所报数量不能低于上述委托服务中列明的数量，否则按废标处理。
（二）商务要求
1.具有数据分析团队和服务器集群分析平台，服务器内存≥5TB，服务器总储存容量≥1PB储存（可用存储≥800TB）；
2.投标人拥有或可合法适用的、满足本项目需求的独立分子生物学实验室；
3.投标人具有线上分析平台；
[bookmark: OLE_LINK34]4.投入具备HiFi长读长测序能力的三代进口或国产测序平台等不低于3台；
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK41]5.投入进口平台或国产测序平台满足二代测序或单细胞和空间技术平台，测序模式满足PE150双端测序的需求，不低于5台；
6.投标人提供项目实施和技术方案。方案细致完整、合理严谨，完全符合项目实际需求，可操作性强；
7.投标人提供的人员配置方案，服务团队中项目负责人持有生物专业类相关高级职称证书，服务团队中项目成员（除项目负责人以外）持有科学研究专业职称证书；项目实施团队人员配备齐全，包括整个项目实施过程中各个环节的具体执行人员。
8.投标人提供售后服务响应时间保证在24小时内，有完善的售后及应急服务方案针对本项目制定详细的培训计划，保证采购人充分理解报告中的数据和分析结果。
9.投标人应建立完善的数据安全和保密管理制度，对采购人提供的样本信息、检测数据、研究成果等承担保密义务。未经采购人书面同意，不得将任何数据资料用于本项目以外的用途。项目完成后，应按采购人要求返还或销毁相关数据。
10.本项目产生的检测数据、分析结果及相关研究成果的知识产权归采购人所有。
[bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK118]11.投标人应建立样品接收、登记、储存、处理、销毁的全流程管理制度，确保样品可追溯、可核查。需安排专人上门接收样品，并提供取样人员名单及联系方式。
（三）技术要求
1.代谢组：对25例样本开展代谢组检测及分析。基于LC-MS技术，无偏向性的检测样本所有小分子代谢物，通过生信分析筛选差异代谢物，对差异代谢物进行通路分析。具有数据分析团队和服务器集群分析平台，拥有LC-MS质谱平台实验能力，能够独立完成代谢组检测、数据质控及分析工作。25天完成代谢组学检测及质控分析工作。
2.单细胞测序：对36例组织样本开展单细胞转录组测序及分析。利用单细胞技术和二代测序平台（进口平台或者国产测序平台），完成组织样品的单细胞建库测序，测序模式为：PE150，交付数据为Fastq格式原始测序数据分析的result结果数据文件。每个样本数据量不低于目标数据量的95%。分析内容包括：测序数据质控、转录本定量、基因表达矩阵生成（原始矩阵和标准化矩阵）、数据过滤与标准化、细胞聚类与注释、差异表达分析等。每个样本细胞捕获数≥8000个、每个细胞中位基因数≥1000（质检符合上机标准的样本）。样本质检标准：细胞总量≥6w，细胞活率≥75%、碎片率≤30%、团率≤30%、细胞悬液浓度：700-1200个/μl、细胞悬液中不含钙镁等影响反转录效率的离子。测序数据量：100G/样、测序数据质量Q30≥85%。对于质检合格样本，数据未达到承诺指标或建库失败的的样本，应提供免费重做一次或全额退款保障。提供不少于20天的数据存储服务，并提供双备份存储。样本质检合格后，35天内完成样本解离、单细胞捕获标记、文库构建测序、数据下机及标准分析。
3.蛋白组：对20例样本开展蛋白组学检测及分析，基于高分辨质谱平台DIA扫描方式得到下机谱图，进行搜库解谱、数据质控，完成蛋白质鉴定与功能注释，以及蛋白质的定量差异分析，针对筛选出来的差异蛋白进行GO、KEGG功能富集分析和互作网络分析。具有数据分析团队和服务器集群分析平台，拥有高分辨质谱仪实验能力，能够独立完成蛋白组检测及数据质控/分析工作。样本质检合格后，28天完成蛋白组检测及质控分析工作。
4.高通量核糖体测序：对12例样本开展高通量核糖体测序。并利用二代测序平台（进口平台或者国产测序平台）完成文库的测序，测序模式为PE150，总数据量不低于目标数据量的95%。需提供翻译水平分析、差异分析、功能分析、ORF分析及密码子分析等。样本质检合格后，65天内完成文库测序、数据下机及标准分析。
5.宏基因组测序：对300例样本开展二代宏基因组测序及分析。并利用二代测序平台（进口平台或者国产测序平台）完成文库的测序，数据质量Q30＞85%，测序模式为PE150，总数据量不低于10G。分析内容包括：测序数据评估、宏基因组组装、基因预测及丰度分析、物种注释和多样性分析、功能注释和多样性分析。样本质检合格后，55天内完成文库测序、数据下机及标准分析。
6.甲基化测序：对50例样本开展甲基化测序。并利用二代测序平台（进口平台或者国产测序平台）完成文库的测序，数据质量Q30＞85%，测序模式为PE150，总数据量不低于目标数据量的95%。需提供甲基化位点分析、甲基化图谱分析、组间差异甲基化分析等。样本质检合格后，52天内完成文库测序、数据下机及标准分析。
7.基因组完成图：对20例细菌样本开展细菌基因组完成图。并利用三代测序平台完成文库的测序，交付数据为HiFi Data，每个样本数据量不低于目标数据量的95%。分析内容包括：数据质控、基因组组装、基因组组分分析、基因功能注释。样本质检合格后，38天内完成文库构建测序、数据下机及标准分析。
8.空间转录组测序：对5例组织样本开展空间转录组测序及分析。利用空间转录组技术和二代测序平台（进口平台或者国产测序平台），完成组织样品的空间转录组建库测序，测序模式为：PE150，交付数据为Fastq格式原始测序数据分析的result结果数据文件。每个样本数据量不低于目标数据量的95%。分析内容包括：测序数据质控、转录本定量、组织图像与基因表达数据对齐、基因表达矩阵生成（2μm、8μm、16μm、cell bin）、数据过滤与标准化、空间聚类与分布可视化、空间表达谱分析等。10x Genomics Visium HD实验Protocol使用最新发布的Protocol 2.0开展实验，保证数据质量最优；支持FFPE样本和OCT包埋新鲜组织样本均可以进行H&E染色和基因表达空间分析；组织捕获区域面积支持6.5×6.5mm²和11×11mm²；分析分辨率支持8um bin、16um bin和cell bin；切片厚度：OCT包埋组织新鲜样本（FF），切片厚度为10μm，FFPE样本切片厚度：5μm；RNA完整性要求：10x HD平台FF样本RIN值≥4、FFPE样本DV200值≥40%、RNA quantity per cell＞0.75pg、坏死或细胞有明显稀疏等异常区域＜1/4；提供拼片和脱片测序服务评估，高风险样本使用 10x推荐的Schott H-3D防脱玻片，排除可能导致实验失败的因素；测序数据量不低于100G/样（FFPE样本）或200G/样（FF样本）、测序数据质量Q30≥85%。提供不少于20天的数据存储服务，并提供双备份存储。样本质检合格后，45天内完成样本质检、HE染色、病理区域圈选、空间位置标记、mRNA捕获、文库构建测序、数据下机及标准分析。
9.全基因组测序：对30例样本开展DNA测序。并利用二代测序平台（进口平台或者国产测序平台）完成文库的测序，数据质量Q30＞85%，测序模式为PE150，总数据量不低于目标数据量的95%。需提供变异检测及注释分析。样本质检合格后，30天内完成文库测序、数据下机及数据分析。
10.全外显子测序	：对60例样本开展全外显子测序。并利用二代测序平台（进口平台或者国产测序平台）完成文库的测序，数据质量Q30＞85%，测序模式为PE150，总数据量不低于目标数据量的95%。需需提供变异检测及注释分析。样本质检合格后，28天内完成文库测序、数据下机及标准分析。
11.三代16s测序	：对100例样本开展三代16S测序及分析。并利用三代测序平台完成文库的测序，交付数据为HiFi Data，每个样本数据量不低于目标数据量的95%。分析内容包括：物种注释、物种组成分析、物种多样性分析、组间物种差异分析、功能预测分析、环境因子分析等。样本质检合格后，30天内完成文库测序、数据下机及标准分析。
12.三代全基因组测序：对5例样本开展三代全基因组测序。并利用三代测序平台完成文库的测序，交付数据为HiFi Data，每个样本数据量不低于目标数据量的95%。需提供变异检测及注释分析。样本质检合格后，28天内完成文库测序、数据下机及标准分析。
13.三代全长转录组测序：对5例样本开展三代全长转录组测序。并利用三代测序平台完成文库的测序，交付数据为HiFi Data，每个样本数据量不低于目标数据量的95%。需提供结构分析、转录组定量分析、基因定量分析、以及差异转录本/基因分析等。样本质检合格后，40天内完成文库测序、数据下机及标准分析。
14.转录组测序：对300例样本开展真核转录组测序及分析项目。并利用Illumina NovaSeq X Plus 平台完成文库的测序，数据质量Q30＞85%，测序模式为PE150，总数据量不低于6G（真核转录组交付6G数据量）。分析内容包括：测序质量评估、参考基因组比对、基因表达水平分析、基因差异表达分析、差异表达基因功能富集分析等。样本质检合格后，18天内完成文库测序、数据下机及标准分析。
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（一）商务要求
1.质量保证：
自收到合格样品之日起30个工作日内完成检测并交付报告。质控在标准参考值范围内，批内精密度、批间精密度CV均小于15%。
2.售后服务工作和提供技术保障：
2.1向用户提供各种与服务相关的免费技术咨询服务，包括电话、邮件等方式。以最快速度做出反应，提供解决方案。
2.2通过3种方式保障技术后援支持:远程支持采用电话指导或远程登录、电子邮件等方式提供技术支持，其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。
[bookmark: OLE_LINK263][bookmark: OLE_LINK264][bookmark: OLE_LINK323]3.投标人应建立完善的数据安全和保密管理制度，对采购人提供的样本信息、检测数据、研究成果等承担保密义务。未经采购人书面同意，不得将任何数据资料用于本项目以外的用途。项目完成后，应按采购人要求返还或销毁相关数据。
4.本项目产生的检测数据、分析结果及相关研究成果的知识产权归采购人所有。
5.投标人应建立样品接收、登记、储存、处理、销毁的全流程管理制度，确保样品可追溯、可核查。需安排专人上门接收样品，并提供取样人员名单及联系方式。
（二）技术要求
1、检测项目：血清全氟化合物检测
1.1、代谢产物：33种全氟化合物：PFBA , PFPeA , PFHxA , PFHpA , PFOA , PFNA , PFDA , PFUdA , PFDoA , PFTrDA , PFTeDA , PFBS , PFPeS , L - PFHxS , br - PFHxS , PFHpS , L -33PFOS,6m- PFOS ,E3,4,5m- PFOS ,Em2- PFOS ,1m- PFOS , PFNS , PFDS , FOSA , N - MeFOSAA , N - EtFOSAA ,4:2FTS,6:2 FTS ,8:2FTS, HFPO - DA , ADONA ,6:2 CI - PFESA ,8:2CI- PFESA。
1.2、检测方法：样本加入同位素内标后，采用固相萃取（SPE）进行前处理，包括酸化、活化、上样、淋洗、干燥及洗脱等步骤。洗脱液浓缩至近干后复溶，经离心去除杂质，取上清液用于液相色谱-串联质谱（LC–MS/MS）分析。
1.3、样本类型：血清：200ul。
1.4、检测样本量：100份。
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]2、检测项目：尿液邻苯二甲酸酯检测
2.1、代谢产物：7种酚类化合物：URXMBP ，URXMCP，URXMEP，URXMHP，URXMNP，URXMOP，URXMZP
2.2、检测方法：尿液样本加入同位素内标后，经酶解后采用MAX固相萃取（SPE）小柱进行净化，包括小柱活化、上样、淋洗、干燥及洗脱等步骤。洗脱液经浓缩、复溶和离心后，取上清液用于液相色谱-串联质谱（LC–MS/MS）分析。
2.3、样本类型：尿液：1ml。
2.4、检测样本量：100份。
3、检测项目：尿液酚类化合物检测
3.1、代谢产物：18种酚类化合物：methyl 4- hydroxybenzoate ( MeP ), ethyl 4- hydroxybenzoate ( EtP ), propyl 4- hydroxybenzoate ( PrP ), butyl 4- hydroxybenzoate ( BuP ), heptyl 4- hydroxybenzoate ( HeP ), BPA , bisphenol B ( BPB ), BPS , TCS , benzyl 4- hydroxybenzoate ( BzP ), bisphenol AF ( BPAF ),BPAP,bisphenol P ( BPP ), bisphenol Z ( BPZ ),2,4- dihydroxy benzophenone ( BP-1),2,20,4,40- tetrahydroxy benzophenone ( BP-2),2,20- dihydroxy -4- methoxybenzophenone ( BP-8),4- hydroxy benzophenone (4-HBP )。
3.2、检测方法：尿液样本加入同位素内标和酶工作液，经酶解后采用液液萃取进行前处理，萃取液经浓缩至干。浓缩残留物复溶并离心后，取上清液用于高效液相色谱-串联质谱（HPLC–MS/MS）分析。
3.3、样本类型：尿液：500ul。
3.4、检测样本量：100份。

第4包 测试化验加工委托服务4
（一）委托服务
	[bookmark: OLE_LINK24]序号
	测试化验加工内容
	计量单位
	单价限价（人民币元）
	数量

	1
	Y迷宫
	只/次
	130
	32

	2
	[bookmark: OLE_LINK192][bookmark: OLE_LINK193]旷场试验
	只/次
	120
	32


注：1）投标人所报委托服务明细单价不能超过上述单价限价，否则按废标处理。
2）投标人所报数量不能低于上述委托服务中列明的数量，否则按废标处理。
（二）商务要求
1、交付内容：合同生效后的交付期限30天内，提供Y迷宫和矿场试验的行为学统计数据及分析结论。
2、质保期限：数据验收合格之日起的45天内，技术人员对于委托方提出明确的询问、质疑及投诉，在5个工作日内进行处理和解决。
3、配套附件清单：标准测试笼体、鼠屋、气密饮水瓶、皮下植入子及注射器、控制电脑等的具体数量。
4、投标人应建立完善的数据安全和保密管理制度，对采购人提供的样本信息、检测数据、研究成果等承担保密义务。未经采购人书面同意，不得将任何数据资料用于本项目以外的用途。项目完成后，应按采购人要求返还或销毁相关数据。
5、本项目产生的检测数据、分析结果及相关研究成果的知识产权归采购人所有。
6、投标人应建立样品接收、登记、储存、处理、销毁的全流程管理制度，确保样品可追溯、可核查。需安排专人上门接收样品，并提供取样人员名单及联系方式。
（三）技术要求
1、Y迷宫：
[bookmark: OLE_LINK190][bookmark: OLE_LINK191]（1）训练:
先封闭一个臂（新异臂），将小鼠放入起始臂，让小鼠在剩余的两个臂（起始臂和其他臂）中自由探索10min。
（2）测试:
全部训练后，打开挡板，每只鼠自由探索5min，记录小鼠进入新异臂、起始臂、其他臂的次数和时间，尤其是新的次数和时间。
2、旷场试验：
（1）第一天适应环境，将小鼠轻缓放置于方箱中央区域测试其探索性运动，适应5min，不做摄像记录。
（2）第二天实验测试，将小鼠轻缓放置于方箱中央区域测试其探索性运动，环境安静后进行摄像，共记录5min的活动情况。自动行为跟踪系统记录小鼠在中央区运动时间和运动的总路程。

第5包 测试化验加工委托服务5
（一）委托服务
	序号
	测试化验加工内容
	计量单位
	单价限价（人民币元）
	数量

	1
	肌醇含量测定
	样本
	600
	50


注：1）投标人所报委托服务明细单价不能超过上述单价限价，否则按废标处理。
2）投标人所报数量不能低于上述委托服务中列明的数量，否则按废标处理。
（二）商务要求
1.合同签订后根据用户具体需求分批次把样品交付给投标人，收到样品后按照合同要求时间交付相应结果。
2.结果 (含检测序列)遵照生物安全和信息保密相关规定按采购人要求发往指定服务地点。
3.采购人有权要求投标人提供本服务检测过程中的任何相关数据。
4.售后服务：售后服务专人跟进，可建立微信群方便采购人随时联系。
5.技术履约验收内容：采购人按照国家有关规定以及招标文件的要求、投标人的投标文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收。
6.投标人需配备项目团队，团队成员均具备相关工作经验且管理与实施需分工明确。项目管理人才团队具有≥2名高级职称人员。
[bookmark: OLE_LINK265]7.投标人应建立完善的数据安全和保密管理制度，对采购人提供的样本信息、检测数据、研究成果等承担保密义务。未经采购人书面同意，不得将任何数据资料用于本项目以外的用途。项目完成后，应按采购人要求返还或销毁相关数据。
8.本项目产生的检测数据、分析结果及相关研究成果的知识产权归采购人所有。
9.投标人应建立样品接收、登记、储存、处理、销毁的全流程管理制度，确保样品可追溯、可核查。需安排专人上门接收样品，并提供取样人员名单及联系方式。
（三）技术要求
1、采用GC-MS衍生化法测定总肌醇含量。
2、检测结果以对应计量单位表示，定量相对误差≤10%。
3、特征离子/定量例子响应匹配度达到100%，检出限、精密度、回收率等指标符合《食品安全国家标准 实验室质量控制规范 食品理化检测》（GB/T 27404-2026）相关要求。

第6包 测试化验加工委托服务6
（一）商务要求
1.交付周期：样本数量为160例，多巴胺、谷氨酸两项指标检测完成周期为40个工作日，期满交付全部检测结果。
2.质量保障：自检测数据验收无误当日起启动质保服务，质保一年。
[bookmark: OLE_LINK9]3.数据管理：原始数据留存1年，支持移动硬盘、云盘传输，严格保密所有检测数据。 
4.样本保存期限：项目结题或终止后，投标人免费留存样本6个月，全程依据实验室管理规范妥善储存、管理所有样本。 
5.售后服务：配备专职售后技术团队，提供持续性长效服务保障。项目结题后，采购人如有项目报告解读、数据结果分析方面的问题，可通过电话、邮件发起咨询，投标人接报后应立刻配合答疑、协助处置相关问题。
6.技术支持：免费即时提供课题设计、数据解读、结果验证等全套技术支撑。
7.交付及验收： 
7.1交付物：项目结题报告、原始数据和标准曲线。
7.2验收流程：投标人邮件或者云盘发送结题报告和数据结果，采购人按合同标准验收；投标人配齐验收材料并保证内容真实。
8.投标人应建立完善的数据安全和保密管理制度，对采购人提供的样本信息、检测数据、研究成果等承担保密义务。未经采购人书面同意，不得将任何数据资料用于本项目以外的用途。项目完成后，应按采购人要求返还或销毁相关数据。
9.本项目产生的检测数据、分析结果及相关研究成果的知识产权归采购人所有。
[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK126]10.投标人应建立样品接收、登记、储存、处理、销毁的全流程管理制度，确保样品可追溯、可核查。需安排专人上门接收样品，并提供取样人员名单及联系方式。
（二）技术要求
1、检测平台
1.1、检测样本：EDTA抗凝血浆；
1.2、检测设备：超高效液相色谱-串联质谱仪（UPLC‑MS/MS）；
1.3、样本前处理：低温离心分离血浆，无溶血、无脂血；分装后 -80℃避光冻存，杜绝反复冻融；多巴胺全程低温避光操作防止氧化降解。
2、多巴胺和谷氨酸性能指标
[bookmark: OLE_LINK10]2.1、多巴胺（DA） 
2.1.1、定量线性范围：0.5 pg/mL～500 pg/mL；
2.1.2、检出限 LOD：≤0.1 pg/mL，定量限 LOQ：≤0.5 pg/mL；
2.1.3、精密度：批内 CV≤20%，批间 CV≤20%；
[bookmark: OLE_LINK11]2.2、谷氨酸（Glu） 
2.2.1、定量线性范围：5μmol/L～800μmol/L；
2.2.2、检出限 LOD：≤0.5μmol/L，定量限 LOQ：≤1μmol/L；
2.2.3、精密度：批内 CV≤20%，批间 CV≤20%；
2.2.4、多巴胺和谷氨酸均需设置稳定同位素内标校正。
3、色谱质谱关键参数
3.1、色谱柱：可以实现待测物色谱峰有效分离，基线噪声低；作为UPLC色谱柱可以承受较高压力。柱长100 mm，粒径1.8μm；
3.2、流速：0.25 mL/min，柱温 40℃，样品仓 4℃；
3.3、离子模式：ESI 正离子模式，MRM 多反应监测采集；
3.4、洗脱方式：梯度洗脱，一针同步检测多巴胺和谷氨酸双指标。
4、交付与质控标准
4.1、交付周期：40个工作日出具全套检测结果；
4.2、质控体系：每批次设置低、中、高3个浓度质控样本，质控结果合格后方可出具报告；
4.3、原始数据保存：原始质谱、色谱数据完整存储1年，可通过移动硬盘、云盘两种方式传输交付；
4.5、保密要求：对所有受试者样本信息、检测数值、实验数据承担全程保密义务。
5、配套技术服务
5.1、免费技术支持：课题方案设计、数据图谱解读、结果验证答疑；
5.2、样本保管：项目结题或终止后，免费代为留存样本半年，严格遵循实验室冷链储存规范管理；
5.3、质保服务：自采购人验收数据合格之日起提供质保服务，质保一年。

第7包 测试化验加工委托服务7
（一）委托服务
	序号
	检验检测项目
	数量
	单价限价（人民币元）

	1
	CRP
	1200项
	30.00

	2
	白细胞介素‑6
	1200项
	40.00

	3
	肿瘤坏死因子‑α
	1200项
	40.00


注：1）投标人所报委托服务明细单价不能超过上述单价限价，否则按废标处理。
2）投标人所报数量不能低于上述委托服务中列明的数量，否则按废标处理。
（二）商务要求
1、样本收齐后，7个工作日内完成全部实验检测并交付完整的实验报告。质控在标准参考值范围内，批内精密度、批间精密度CV均小于10%。
2、售后服务工作和提供技术保障：
2.1、向用户提供各种与服务相关的免费技术咨询服务，包括电话、邮件等方式。以最快速度做出反应，提供解决方案。
2.2、通过3种方式保障技术后援支持：远程支持采用电话指导或远程登录、电子邮件等方式提供技术支持，其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。
3.投标人应建立完善的数据安全和保密管理制度，对采购人提供的样本信息、检测数据、研究成果等承担保密义务。未经采购人书面同意，不得将任何数据资料用于本项目以外的用途。项目完成后，应按采购人要求返还或销毁相关数据。
4.本项目产生的检测数据、分析结果及相关研究成果的知识产权归采购人所有。
[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK127]5.投标人应建立样品接收、登记、储存、处理、销毁的全流程管理制度，确保样品可追溯、可核查。需安排专人上门接收样品，并提供取样人员名单及联系方式。
（三）技术要求
1、C-反应蛋白(CRP)测定
1.1、免疫比浊法。
1.2、仪器特性：支持精准比浊定量、血清样本直接上机。
1.3、样本检测量为200μl血清。
2、白细胞介素-6测定
2.1、化学发光法。
2.2、仪器特性：高灵敏度、高通量、精确定量，适配血清样本。
2.3、样本检测量为100μl血清。
3、肿瘤坏死因子α测定
3.1、化学发光法.
3.2、仪器特性：发光信号稳定、重复性好、微量精确定量，适配血清样本。
3.3、样本检测量为100μl血清。

第8包 测试化验加工委托服务8
（一）委托服务
	序号
	测试化验加工
	单位
	例数
	单价限价（人民币元）

	1
	ASQ问卷
	例
	1600
	25.00

	2
	近红外数据处理
	个
	100
	500.00

	3
	执行功能任务程序制作
	个
	4
	5,000.00


[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85]注：1）投标人所报委托服务明细单价不能超过上述单价限价，否则按废标处理。
2）投标人所报数量不能低于上述委托服务中列明的数量，否则按废标处理。
（二）商务要求
1、ASQ问卷
[bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK215]1.1、服务数量：本项服务数量为1600例，投标人应按采购人确认的服务对象、批次和进度完成问卷提供、使用支持、结果整理及相关配套服务；最终结算以合同约定及验收确认数量为准。
1.2、服务周期：投标人应在合同签订后按照采购人项目安排及时提供服务计划，并配合采购人分批实施；因采购人研究进度调整需要顺延或分批交付的，投标人应予以配合。
1.3、交付方式：投标人应提供符合授权要求的ASQ-3和ASQ:SE-2问卷使用支持、评分或结果输出说明、操作指引及必要的授权证明材料；涉及电子化服务的，应提供稳定可用的访问、填报或数据导出方式。
1.4、人员与响应：投标人应指定固定项目联系人，负责需求对接、使用答疑、进度反馈和问题处理；一般问题应在1个工作日内响应，影响项目实施的问题应及时提出解决方案。
1.5、培训与技术支持：投标人应根据采购人需要提供不少于1次使用培训或操作说明，内容包括问卷适用月龄、填报流程、评分解释、结果导出、常见问题处理及注意事项。
1.6、数据安全与保密：服务过程中涉及的儿童、监护人及项目数据均应严格保密。未经采购人书面同意，投标人不得复制、留存、转交、公开或用于本项目以外用途；服务完成后应按采购人要求返还或删除相关数据。
1.7、验收标准：验收以授权文件齐备性、问卷版本和适用范围符合要求、服务数量及记录完整性、培训或指导完成情况、结果输出可用性以及采购人确认的项目需求为依据。
1.8、售后服务：验收后投标人应提供必要的售后支持，协助采购人解决问卷使用、结果解释、数据导出或材料补充等问题，支持期限按合同约定执行。
2、近红外数据处理
[bookmark: OLE_LINK218][bookmark: OLE_LINK219]2.1、服务数量：本项服务数量为100个，投标人应按采购人提供的数据批次、研究方案和分析需求完成处理分析；最终服务数量以采购人验收确认的数据或任务批次为准。
2.2、服务周期：投标人应在接收完整数据、研究方案及分组信息后提交数据处理计划和预计完成时间，经采购人确认后实施；分批交付时应明确每批次交付节点。
2.3、交付方式：交付物应以电子文件形式提供，包括清洗后数据、指标汇总表、统计结果表、图件、质控报告、分析方法说明、结果解释报告及可复核分析流程文件，并按采购人要求进行文件命名和目录整理。
2.4、质量控制：投标人应建立数据接收、处理、复核和交付记录，保证分析流程可追溯。发现数据缺失、格式异常或质量问题时，应及时告知采购人并提出处理建议。
2.5、沟通与修改：服务期内投标人应提供必要的技术沟通，根据采购人确认意见对报告、图表或指标汇总进行合理修改；同一批次交付物应提供不少于2次修改完善服务。
2.6、数据安全与保密：投标人应严格保护原始数据、被试信息、研究方案和分析结果。未经采购人书面同意，不得上传至非约定平台、转交第三方、公开发表或用于其他项目。
2.7、验收标准：验收以交付物完整性、数据质控说明、分析流程可复核性、统计方法与研究方案一致性、图表和报告可读性、修改意见落实情况及采购人书面确认为依据。
2.8、售后服务：验收后投标人应按合同约定提供结果解释、文件补充、格式转换或论文/项目申报表述建议等后续支持。
3、执行功能任务程序制作
[bookmark: OLE_LINK221][bookmark: OLE_LINK222]3.1、服务数量：本项服务数量为4个，投标人应按采购人确认的研究方案分别完成任务程序开发、调试、部署和交付；每个程序应形成独立可运行版本及配套说明文件。
3.2、服务周期：投标人应在合同签订及需求确认后提交开发计划，明确需求确认、原型测试、修改完善、正式交付和验收测试等节点，并按采购人项目进度配合调整。
3.3、需求确认：正式开发前投标人应与采购人确认任务范式、刺激材料、被试信息字段、测试流程、设备环境、数据导出字段和验收测试方式，并形成可追溯的需求记录。
3.4、交付方式：交付物应包括可运行程序、安装文件或部署包、任务参数配置文件、刺激材料文件、数据字段说明、使用说明书、测试报告以及采购人后续维护所需的必要源文件或可维护文件。
[bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK223]3.5、安装部署与培训：投标人应完成采购人指定设备或环境下的安装部署、运行测试和模拟测试，并提供不少于1次使用培训，培训内容包括安装、参数设置、实验运行、数据导出、异常处理和数据备份。
3.6、修改与质保：投标人应提供不少于2次调试修改服务。验收后在合同约定质保期内，对程序缺陷、安装运行问题或数据导出异常提供修复支持；因采购人新增研究需求产生的功能扩展，双方另行确认。
3.7、知识产权与使用权：本项目形成的定制程序、任务配置、刺激材料和相关成果的使用权归采购人所有。未经采购人书面同意，投标人不得复制、传播、转让或用于其他项目。
3.8、数据安全与保密：投标人应对被试数据、研究方案、程序参数和测试结果严格保密，不得将相关资料用于本项目以外用途；服务完成后按采购人要求返还或删除涉及数据。
3.9、验收标准：验收以程序功能完整性、任务流程符合研究方案、计时和数据记录准确性、导出文件可用性、运行稳定性、培训和说明文档完整性以及采购人现场或远程测试确认为依据。
（三）技术要求
[bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK228]1、ASQ问卷
1.1、评估内容包括儿童综合发育筛查（测试一）和社会-情绪发育筛查（测试二）。要求测试一（ASQ-3）、测试二（ASQ:SE-2）。
1.2、测试一适用于1个月0天-66个月0天月龄儿童，测试二适用于1个月0天-72个月0天月龄儿童。
1.3、测试一和测试二具体内容要求如下：
a)测试一分为21个月龄组：评估6岁以下儿童的身体发育，每份问卷共有五个能区：沟通能区：评估对语言的理解和口头表达能力；粗大动作：评估大肌肉的运动能力；精细动作：评估手和手指的运动和协调的能力；解决问题：评估玩玩具和解决问题的能力；个人-社会：评估单独社交性玩耍、玩玩具、自助技能以及与其他人互动的能力。
b)测试二包括9个月龄组，评估评估6岁以下儿童的社会-情绪发展，心理健康水平，每份问卷共有七个能区：自我调控：使自己安静、安顿下来或适应生理或环境状况的能力或意愿；依从性：服从他人指令和遵守规则的能力或意愿；适应能力：成功地解决或应对生理需要（例如，睡觉、吃饭、排泄和安全）的能力；自主性：自行发起或无指令下行动（例如，自主移动）的能力或意愿；情感：展示感情和对他人的同情心的能力和意愿；社会-沟通：响应或自发发出言语或非言语信号来表示兴趣、需求、感觉、感情或内部状态的能力或意愿；人际互动：回应或发起与父母、其他成人和同龄儿童的社交反应的能力或意愿。
2、近红外数据处理
2.1、用于儿童认知发展、脑功能研究、临床科研项目及近红外脑功能数据的整理、预处理、统计分析和结果报告等事宜。
2.2、服务内容包括近红外原始数据接收、数据质量评估、预处理流程建立、血氧信号指标提取、统计分析、结果可视化、分析报告撰写及必要的技术沟通支持。
2.3、服务团队具备功能近红外光谱（fNIRS）数据处理分析经验，熟悉儿童或临床科研数据特点，需提供既往同类项目服务或技术能力证明材料。
2.4、支持主流近红外设备导出的原始数据或通用数据格式，能够整理受试者基本信息、任务事件标记、通道位置信息、行为记录及实验分组信息，并形成可追溯的数据目录。
2.5、需开展数据质量控制，包括原始信号完整性检查、通道质量评估、信噪比评估、缺失数据标记、异常被试或异常通道识别，并出具数据质控说明。
2.6、需完成标准化预处理流程，包括但不限于光强信号转换、光密度转换、运动伪迹识别与校正、滤波、基线校正、坏通道处理、血红蛋白浓度变化量计算等。
2.7、应能够根据研究设计完成任务态或静息态分析。任务态分析包括事件或区组设计建模、条件对比、感兴趣通道或脑区指标提取；静息态分析包括功能连接、相关矩阵、网络指标或其他经双方确认的分析内容。
2.8、分析结果需至少包括氧合血红蛋白（HbO）、脱氧血红蛋白（HbR）等核心指标，并能根据研究需要输出均值、峰值、积分值、斜率、激活强度、连接强度等可用于统计检验的指标。
2.9、需完成统计分析和可视化，包括组内/组间比较、条件比较、相关分析或回归分析等；输出图表应满足科研汇报和论文撰写的基本要求。
2.10、需提供完整交付物，包括清洗后的数据文件、指标汇总表、统计结果表、可视化图件、数据质控报告、分析方法说明、结果解释报告及可复核的分析流程文件。
2.11、服务过程中应严格遵守数据安全和隐私保护要求。未经采购人书面同意，不得复制、转交、上传、公开或用于本项目以外用途；服务完成后按采购人要求返还或删除数据。
2.12、需提供不少于2次技术沟通或线上培训，内容包括数据质控结果解释、分析流程说明、交付文件使用方法及后续论文或项目申报中结果表述建议。
2.13、服务周期、数据批次、分析指标和报告版本应根据采购人项目进度实施。投标人在接收完整数据和研究方案后提交分析计划，经采购人确认后开展正式分析。
2.14、验收以交付物完整性、数据质控说明、分析流程可复核性、统计结果与图表可读性、报告内容准确性及采购人确认的技术要求为依据。
3、执行功能任务程序制作
3.1、用于儿童认知发展、执行功能评估、科研项目实验采集及行为学数据采集等事宜。
3.2、服务内容包括执行功能任务程序设计、界面与刺激材料开发、实验流程控制、数据采集记录、结果导出、程序部署、测试调试和使用培训等。
3.3、服务团队具备心理学、儿童发展或认知实验程序开发经验，能够依据采购人研究方案开发符合实验范式要求的任务程序，需提供同类项目服务或技术能力证明材料。
3.4、程序应支持至少三类执行功能任务模块开发，包括抑制控制、工作记忆和认知灵活性。具体任务可根据研究方案设置为Go/No-Go、Flanker、Stroop、N-back、数字广度、维度转换卡片分类或同类范式。
3.5、程序需支持任务参数配置，包括刺激材料、试次数量、练习阶段、正式测试阶段、刺激呈现时长、刺激间隔、反馈规则、随机化规则、按键或触屏反应方式等。
3.6、程序具备毫秒级时间记录能力，准确记录刺激呈现时间、反应时间、正确率、漏反应、误反应、试次编号、条件类型、被试编号、任务版本及时间戳等关键数据。
3.7、程序界面应适用于儿童测试场景，界面简洁、操作清晰，支持指导语、练习反馈、正式测试提示、暂停和重新开始等功能。文字、图片、声音或动画刺激可按采购人要求定制。
3.8、程序需支持实验流程标准化控制，包括被试信息录入、任务顺序设置、自动进入下一阶段、异常退出保护、数据自动保存和重复测试标记等。
3.9、需提供数据导出功能，导出格式应包括Excel或CSV等通用格式，字段命名清晰，能够直接用于后续统计分析；原始反应数据和汇总指标应分别保存。
3.10、程序应可在采购人指定的常用电脑或平板环境中稳定运行，正式交付前需完成安装部署、功能测试、计时测试和模拟被试测试，并提交测试记录。
3.11、需根据采购人研究需要输出汇总指标，包括但不限于平均反应时、正确率、错误率、冲突效应、工作记忆得分、转换成本、任务完成率等。
3.12、需提供完整交付物，包括可运行程序、安装文件或部署包、任务参数配置文件、刺激材料文件、数据字段说明、使用说明书、测试报告和必要的源文件或可维护文件。
3.13、程序及定制开发成果的使用权应归采购人所有。未经采购人书面同意，投标人不得将本项目程序、刺激材料、被试数据或研究方案用于其他项目。
3.14、需提供不少于2次调试修改服务和不少于1次使用培训，培训内容包括程序安装、参数设置、实验运行、数据导出、常见问题处理和数据备份。
3.15、验收以程序功能完整性、任务流程符合研究方案、数据记录准确性、导出文件可用性、运行稳定性、说明文档完整性及采购人现场或远程测试确认为依据。

第9包 测试化验加工委托服务9
（一）委托服务
	项目明细名称
	单位
	数量
	单价限价（人民币元）

	HE染色
	样本
	98
	25.00


注：1）投标人所报委托服务明细单价不能超过上述单价限价，否则按废标处理。
2）投标人所报数量不能低于上述委托服务中列明的数量，否则按废标处理。
（二）商务要求
1、结果交付及实施保障条件：
1.1、交付时间：自提交合格样品起计算，在21个自然日内交付病理切片、蜡块、HE染色扫描文件。
1.2、交付形式：提供样本的病理包埋蜡块、切片、HE染色片及切片扫描结果全部的原始文件。
1.3、严格执行合同相关规定，对样本数据的保密。
2、实施保障条件
2.1、具备在21个自然日内完成提供样本的病理制片能力。
2.2、团队项目参与人员具备专业的病理基础服务能力。
3、售后服务
3.1、数据验收合格后提供2年的售后服务，在服务期内，免费进行疑难问题解答，对数据分析结果和相关软件产品进行使用指导，并安排技术人员通过往来信函、电话、传真、电子邮件方式解答用户在数据使用过程中碰到的各种技术问题。
3.2、咨询响应时间：1小时内回复，24小时内指派合格的技术人员进行回复。
4.投标人应建立完善的数据安全和保密管理制度，对采购人提供的样本信息、检测数据、研究成果等承担保密义务。未经采购人书面同意，不得将任何数据资料用于本项目以外的用途。项目完成后，应按采购人要求返还或销毁相关数据。
5.本项目产生的检测数据、分析结果及相关研究成果的知识产权归采购人所有。
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK129]6.投标人应建立样品接收、登记、储存、处理、销毁的全流程管理制度，确保样品可追溯、可核查。需安排专人上门接收样品，并提供取样人员名单及联系方式。
（三）技术要求
1、实验平台需包含病理、蛋白、细胞、分子、生化检测、动物模型以及多组学分析为一体的全链条方法学。
2、提供病理切片相关的图像扫描及分析结果数据，包含病理样本包埋块、HE染色切片，扫描结果文件和结果文件分析实验报告。
3、项目管理实施要求：项目管理人员1人，具有中级及以上职称。
4、分析要求及验收标准：分析报告需包括典型特征图片、阳性比例数据，结果交付报告包含PDF报告、excel阳性占比数据等。
5.投标人应建立完善的数据安全和保密管理制度，对采购人提供的样本信息、检测数据、研究成果等承担保密义务。未经采购人书面同意，不得将任何数据资料用于本项目以外的用途。项目完成后，应按采购人要求返还或销毁相关数据。
6.本项目产生的检测数据、分析结果及相关研究成果的知识产权归采购人所有。
[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK86]7.投标人应建立样品接收、登记、储存、处理、销毁的全流程管理制度，确保样品可追溯、可核查。

第10包 测试化验加工委托服务10
（一）委托服务
	项目明细名称
	单位
	数量
	单价限价（人民币元）

	纳米药物形态表征
	样本
	40
	300.00


注：1）投标人所报委托服务明细单价不能超过上述单价限价，否则按废标处理。
2）投标人所报数量不能低于上述委托服务中列明的数量，否则按废标处理。
（二）商务要求
1、结果交付及实施保障条件：
1.1、交付时间：自提交合格样品起计算，在30个工作日内交付TEM测试结果。
1.2、交付形式：提供样本的电子版检测数据结果。
1.3、严格执行合同相关规定，对样本数据的保密。
2、实施保障条件：
2.1、具备在30个工作日内完成提供样本的测试能力。
2.2、团队项目参与人员具备专业的测试服务能力。
3、售后服务：
3.1、数据验收合格后提供1年的售后服务，在服务期内，免费进行疑难问题解答，对数据分析结果和相关软件产品进行使用指导，并安排技术人员通过往来信函、电话、传真、电子邮件方式解答用户在数据使用过程中碰到的各种技术问题。
3.2、咨询响应时间：2小时内回复，24小时内指派合格的技术人员进行回复。
4.投标人应建立完善的数据安全和保密管理制度，对采购人提供的样本信息、检测数据、研究成果等承担保密义务。未经采购人书面同意，不得将任何数据资料用于本项目以外的用途。项目完成后，应按采购人要求返还或销毁相关数据。
5.本项目产生的检测数据、分析结果及相关研究成果的知识产权归采购人所有。
6.投标人应建立样品接收、登记、储存、处理、销毁的全流程管理制度，确保样品可追溯、可核查。需安排专人上门接收样品，并提供取样人员名单及联系方式。
（三）技术要求
1、实验平台有自营实验室。TEM实验平台主要提供透射电子显微镜相关的材料微观结构与成分分析服务，常用于研究材料的微观结构、晶体结构、缺陷、形貌尺寸、界面性质以及元素分布等。
2、对TEM样本质量进行严格把控，测试步骤：
2.1、样品准备：粉末在分散剂中超声分散好后滴在铜网上。液体稀释到合适的浓度,超声分散后滴到铜网上。生物样品，通常需要经过包埋切片或者负染后再进行测试。块体样品：根据不同的测试要求,选择不同的减薄方式后再进行测试。
2.2、上样：根据不同的测试要求,选择不同的载网和样品杆。将载网放到样品杆上,之后将样品杆插到侧角台上,并开始预抽真空。
2.3、状态校准：检查电镜状态,并将聚光镜光阑进行居中。合轴,根据电镜状态,确定是否进行Gun和beam的tilt校准,之后完成3-9合轴。
2.4、物镜光阑的居中以及消像散。
2.5、电压中心的调整。
3、项目管理实施要求：项目管理人员1人，具有中级及以上职称。
4、分析要求及验收标准：结果交付报告包含PDF报告等。

2.5 需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求
无。

3.验收标准
采购人按照国家有关规定以及招标文件的要求、投标人的投标文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收。
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