
[bookmark: _Toc200123571]2026年首都医科大学附属首都儿童医学中心医用设备购置项目采购需求
	序号
	设备名称
	单价
（万元）
	数量
	总价
（万元）

	314
	[bookmark: _GoBack]手术器械（腔镜手术用）
	885
	1
	885

	367
	神经外科手术机器人（中档）
	318
	2
	636

	207
	心输出量测量仪
	40
	15
	600

	368
	脑室镜系统（4K5根镜子）
	210
	2
	420

	486
	智能麻醉药品管理机
	20
	20
	400

	65
	电动病床
	4
	97
	388

	512
	输注工作站（一拖六）
	10
	34
	340

	220
	电动监护病床（中档）
	10
	32
	320

	423
	三维心脏电生理标测系统
	148
	2
	296

	225
	全自动血培养系统
	145
	2
	290

	74
	振荡排痰机
	7
	41
	287

	336
	皮秒激光治疗仪
	280
	1
	280

	287
	铒钕双波长激光治疗系统
	135
	2
	270

	273
	脉冲激光治疗机（双波长）
	90
	3
	270

	371
	手术器械（神外用高档）
	260
	1
	260

	66
	注射泵（中档）
	0.6
	417
	250.2

	425
	人工心肺机
	250
	1
	250

	269
	高频电刀
	8.6
	28
	240.8

	414
	多道电生理记录仪
	120
	2
	240

	451
	手术器械（胸外用高档）
	240
	1
	240

	93
	肺功能测试系统（中档）
	45
	5
	225

	484
	全自动片剂摆药机
	110
	2
	220

	274
	染料激光治疗仪
	109
	2
	218

	49
	流式细胞仪
	100
	2
	200

	51
	全自动组织微阵列制作仪                                  
	195
	1
	195

	69
	输液泵（中档）
	0.7
	273
	191.1

	295
	超声手术刀系统
	14
	13
	182

	124
	手术导航定位系统（耳鼻喉用）
	180
	1
	180

	72
	控温毯
	3
	60
	180

	21
	基因测序仪
	180
	1
	180

	21
	基因测序仪
	180
	1
	180

	332
	在体反射式激光共聚焦显微镜
	180
	1
	180

	303
	手术器械（基础）
	175
	1
	175

	364
	高频手术系统(电磁刀)
	175
	1
	175

	107
	儿童智力评估系统
	175
	1
	175

	504
	神经重症多模态监护系统
	160
	1
	160

	178
	内镜清洗消毒机（中档）
	20
	8
	160

	434
	亚低温治疗仪（新生儿用）
	40
	4
	160

	134
	手术器械（耳鼻喉高档）
	160
	1
	160

	172
	经皮氧分压监测仪
	30
	5
	150

	224
	全自动免疫分析流水线
	150
	1
	150

	245
	全自动微生物质谱检测系统
	150
	1
	150

	515
	电动监护病床
	15
	10
	150

	205
	脑功能监测系统
	50
	3
	150

	480
	眼科光学相干断层扫描仪
	150
	1
	150

	19
	电子血压计（台式）
	1.6
	92
	147.2

	343
	电子胆道镜系统
	145
	1
	145

	271
	光动力治疗仪
	48
	3
	144

	80
	生物反馈治疗仪
	35.8
	4
	143.2

	208
	连续性血液净化设备
	20
	7
	140

	482
	激光扫描检眼镜
	140
	1
	140

	173
	多导睡眠监测仪（中档）
	23
	6
	138

	67
	呼吸湿化治疗仪
	4
	34
	136

	293
	麻深监测注射泵
	45
	3
	135

	69
	输液泵（中档）
	0.7
	192
	134.4

	133
	可视喉镜
	2.5
	48
	120

	231
	全自动血型及配血分析仪
	30
	4
	120

	311
	手术无影灯（子母灯）
	20
	6
	120

	122
	等离子手术系统
	30
	4
	120

	118
	多导睡眠监测仪（便携式）
	15
	8
	120

	304
	输注工作站（一拖四）
	8
	15
	120

	164
	关节镜系统（4根镜子）
	119
	1
	119

	261
	全自动微生物鉴定及药敏分析系统
	59
	2
	118

	347
	胃肠动力学检查系统
	58
	2
	116

	500
	病床
	0.27
	429
	115.83

	275
	口腔数字印模仪
	38
	3
	114

	270
	点阵二氧化碳激光治疗机（中档）
	37.5
	3
	112.5

	358
	视听觉注意力持续操作测验系统
	28
	4
	112

	339
	宝石激光治疗仪
	110
	1
	110

	366
	术中神经电生理监测仪
	55
	2
	110

	68
	除颤监护仪
	4
	27
	108

	309
	暖风机
	3
	35
	105

	46
	全自动免疫组化染色仪
	26
	4
	104

	40
	荧光显微镜
	25
	4
	100

	291
	困难气道车
	50
	2
	100

	50
	染色封片一体机
	50
	2
	100

	49
	流式细胞仪
	100
	1
	100

	349
	静脉腔内射频闭合发生器
	50
	2
	100

	399
	洁净蒸汽系统
	100
	1
	100

	305
	电子镇痛泵
	0.5
	200
	100

	143
	双能X线骨密度
	100
	1
	100

	30
	全封闭组织脱水机
	49.5
	2
	99

	365
	超声外科吸引系统
	96
	1
	96

	365
	超声外科吸引系统
	96
	1
	96

	166
	手术器械（骨科）
	95
	1
	95

	443
	新生儿听力筛查仪
	19
	5
	95

	405
	磁控胶囊胃镜系统（2套记录器）
	95
	1
	95

	363
	手术头架及软轴牵开系统
	47
	2
	94

	71
	心电图机
	3
	31
	93

	322
	钬激光治疗机（高档）
	92
	1
	92

	36
	超薄切片机 
	90
	1
	90

	174
	酸碱度检测系统（咽喉反流监测）
	90
	1
	90

	346
	头戴式摄像系统
	30
	3
	90

	465
	眼科广域成像系统
	90
	1
	90

	260
	电感耦合等离子体质谱仪
	89.5
	1
	89.5

	410
	运动心肺测试系统（高档）
	89
	1
	89

	212
	经颅多普勒超声诊断仪
	22
	4
	88

	376
	血液透析机
	14.5
	6
	87

	298
	麻醉机（核磁兼容）
	87
	1
	87

	53
	超低温冰箱（-80度）
	4.5
	19
	85.5

	15
	医用冰箱（大容量）
	1
	85
	85

	206
	蓝光灯
	3
	28
	84

	145
	层流床
	3
	27
	81

	113
	清洗工作站
	20
	4
	80

	412
	主动脉波分析仪
	80
	1
	80

	267
	射频消融治疗仪
	40
	2
	80

	345
	食道pH值和阻抗检测仪（便携）
	20
	4
	80

	348
	氩气刀工作站
	40
	2
	80

	445
	婴儿蓝光毯
	8
	10
	80

	1
	婴幼儿体描仪
	80
	1
	80

	463
	综合验光台
	20
	4
	80

	489
	全自动前处理工作站（蛋白测试）
	79.5
	1
	79.5

	498
	全自动前处理工作站（代谢测试）
	79.5
	1
	79.5

	66
	注射泵（中档）
	0.6
	129
	77.4

	272
	外周血管分析仪
	75
	1
	75

	228
	荧光定量PCR仪
	15
	5
	75

	449
	微波治疗仪
	75
	1
	75

	190
	治疗车
	0.2
	363
	72.6

	29
	组织盒打号机
	18
	4
	72

	320
	尿动力学分析仪（中档）
	35
	2
	70

	161
	开颅钻
	10
	7
	70

	163
	超声骨动力系统
	70
	1
	70

	315
	血管内超声诊断仪
	35
	2
	70

	452
	血液成份分离机
	35
	2
	70

	509
	输液泵（核磁兼容）
	70
	1
	70

	400
	过氧化氢低温等离子灭菌器（中档）
	34
	2
	68

	191
	生命体征监测仪
	2.7
	25
	67.5

	151
	血气分析仪
	5
	13
	65

	147
	紫外线消毒灯（智能）
	13
	5
	65

	127
	鼻功能诊断系统 
	64
	1
	64

	27
	光学显微镜
	7.8
	8
	62.4

	180
	生物显微镜（中档）
	7.8
	8
	62.4

	79
	生物反馈治疗仪（中档）
	20
	3
	60

	352
	手术器械（普外用高档）
	60
	1
	60

	252
	全自动尿液分析系统
	30
	2
	60

	231
	全自动血型及配血分析仪
	30
	2
	60

	37
	组织脱水机    
	30
	2
	60

	43
	冷冻切片机
	20
	3
	60

	373
	透析用病床
	6
	10
	60

	59
	意识恢复大脑认知功能检测仪
	30
	2
	60

	312
	麻醉吊塔
	10
	6
	60

	474
	眼表面干涉仪（中档）
	60
	1
	60

	505
	胸阻抗断层成像仪
	60
	1
	60

	253
	全自动化学发光免疫分析仪（中档）
	29
	2
	58

	456
	眼前节分析仪
	58
	1
	58

	351
	新生儿黄疸治疗仪
	1.5
	38
	57

	89
	耳鼻喉综合诊疗台（低档）
	8
	7
	56

	457
	眼底照相机
	28
	2
	56

	417
	动态心电图系统（一拖二十）
	27.6
	2
	55.2

	421
	运动踏车
	55
	1
	55

	60
	神经电生理监测仪
	55
	1
	55

	360
	重复经颅磁刺激仪
	55
	1
	55

	149
	空气消毒机
	0.8
	66
	52.8

	41
	玻片打号机
	13
	4
	52

	100
	屈光筛查仪
	12.7
	4
	50.8

	511
	呼吸机（核磁兼容）
	50
	1
	50

	109
	肌电诱发电位仪（高档）
	50
	1
	50

	361
	诱发电位仪
	50
	1
	50

	169
	内镜电外科工作站
	50
	1
	50

	179
	冷冻治疗仪
	50
	1
	50

	247
	全自动生化分析仪（中档）
	50
	1
	50

	254
	全自动血细胞分析仪（中档）
	10
	5
	50

	256
	全自动化学发光免疫分析仪（高档）
	50
	1
	50

	24
	密集储片柜
	1
	50
	50

	42
	石蜡切片机
	10
	5
	50

	429
	手术器械（心外用高档）
	50
	1
	50

	58
	颅内压监护仪
	10
	5
	50

	510
	体感诱发电位仪
	50
	1
	50

	297
	自体血液回收分离机
	24
	2
	48

	91
	少儿体态体质评估智能系统
	48
	1
	48

	313
	手术吊塔
	8
	6
	48

	470
	角膜地形图
	16
	3
	48

	477
	光学生物测量仪（中档）
	24
	2
	48

	264
	全自动尿有形成份分析仪
	23.5
	2
	47

	112
	甩头试验系统
	45
	1
	45

	479
	视觉电生理诊断装置
	45
	1
	45

	462
	同视机
	14.8
	3
	44.4

	282
	根管预备机
	2.3
	18
	41.4

	377
	血液透析滤过机
	20
	2
	40

	52
	十人共览显微镜
	40
	1
	40

	232
	全自动毛细管电泳仪
	40
	1
	40

	227
	全自动医用PCR分析系统
	40
	1
	40

	232
	全自动毛细管电泳仪
	40
	1
	40

	267
	射频消融治疗仪
	40
	1
	40

	230
	三人共览显微镜（高档）
	20
	2
	40

	108
	听力计
	10
	4
	40

	279
	手术放大镜
	4
	10
	40

	248
	全自动核酸提取仪
	20
	2
	40

	263
	全自动血沉仪
	10
	4
	40

	321
	光子治疗仪（中档）
	10
	4
	40

	22
	荧光原位杂交系统
	40
	1
	40

	114
	手术动力系统
	40
	1
	40

	114
	手术动力系统
	40
	1
	40

	418
	直立倾斜试验系统
	40
	1
	40

	75
	超声骨密度仪
	20
	2
	40

	359
	肌电图仪（中档）
	40
	1
	40

	157
	神经肌肉刺激仪
	7.5
	5
	37.5

	235
	生物安全柜（双人）
	4
	9
	36

	472
	裂隙灯
	6
	6
	36

	144
	转运床（低档）
	0.65
	55
	35.75

	125
	耳鼻喉综合诊疗台（含显微镜）
	35
	1
	35

	131
	眼震电图仪
	35
	1
	35

	333
	超脉冲点阵激光手术系统
	35
	1
	35

	335
	强脉冲光与激光治疗仪
	35
	1
	35

	340
	电动冲洗仪
	35
	1
	35

	513
	无创颅内压监测仪
	35
	1
	35

	502
	营养代谢车
	35
	1
	35

	99
	眼动检测仪
	35
	1
	35

	362
	医用事件相关电位仪
	35
	1
	35

	203
	自动体外除颤器
	2
	17
	34

	84
	功率车（儿童）
	17
	2
	34

	258
	全自动特种蛋白分析仪
	16.8
	2
	33.6

	62
	控温毯
	3
	11
	33

	158
	手术头灯
	2.5
	13
	32.5

	310
	术间恒温箱
	1.7
	19
	32.3

	394
	血液加温仪
	8
	4
	32

	416
	动态血压系统（一拖十）
	16
	2
	32

	277
	下颌运动分析系统（中档）
	32
	1
	32

	192
	床单位消毒机
	1.5
	21
	31.5

	395
	医用冰箱（-40度）
	3.5
	9
	31.5

	242
	冷冻离心机（中档）
	4.5
	7
	31.5

	202
	诊床
	0.1
	306
	30.6

	204
	凝血和血小板功能分析仪
	7.5
	4
	30

	6
	全自动过敏原检测系统
	30
	1
	30

	120
	听觉诱发电位系统
	30
	1
	30

	159
	手术无影灯（移动式）
	5
	6
	30

	6
	全自动过敏原检测系统
	30
	1
	30

	266
	琼脂糖凝胶电泳仪
	30
	1
	30

	38
	修块机 
	30
	1
	30

	82
	三维步态分析系统
	30
	1
	30

	96
	认知评估系统
	30
	1
	30

	255
	全自动化学发光分析仪 
	15
	2
	30

	330
	皮肤镜工作站
	30
	1
	30

	25
	切片扫描系统（中档）
	30
	1
	30

	115
	手术动力系统（中档）
	30
	1
	30

	370
	射频控温热凝器
	30
	1
	30

	325
	手术器械（泌尿用高档）
	30
	1
	30

	419
	运动平板试验系统
	30
	1
	30

	436
	新生儿黄疸治疗箱
	6
	5
	30

	115
	手术动力系统（中档）
	30
	1
	30

	81
	电子脊柱测量仪
	30
	1
	30

	92
	人体成分分析仪
	15
	2
	30

	94
	母乳分析仪
	30
	1
	30

	155
	动态血糖监测仪
	1.5
	20
	30

	354
	经颅直流电刺激仪（一拖四）
	30
	1
	30

	467
	自动视野计
	30
	1
	30

	478
	超声生物显微镜（眼科用）
	30
	1
	30

	481
	眼科超声诊断仪
	30
	1
	30

	508
	脑电双频谱指数测量仪
	15
	2
	30

	77
	X线骨密度仪
	30
	1
	30

	97
	婴幼儿营养综合监测系统
	29.96
	1
	29.96

	433
	电动担架
	9.9
	3
	29.7

	500
	病床
	0.27
	108
	29.16

	471
	非接触眼压计
	9.5
	3
	28.5

	199
	观片灯
	0.1
	283
	28.3

	413
	动脉硬化检测仪
	28
	1
	28

	401
	低温真空干燥柜
	28
	1
	28

	402
	封口机工作站（中档）
	7
	4
	28

	286
	电子咬合测力器
	28
	1
	28

	141
	铅衣
	0.5
	53
	26.5

	18
	雾化泵
	0.15
	176
	26.4

	450
	输血输液加温仪
	2
	13
	26

	23
	组织包埋机
	13
	2
	26

	48
	全自动液基薄层细胞制片仪
	26
	1
	26

	78
	儿童营养分析仪
	26
	1
	26

	200
	电子身高体重测量仪
	0.6
	42
	25.2

	175
	半导体激光治疗仪（低档）
	25
	1
	25

	328
	胰岛素泵
	5
	5
	25

	34
	制刀机 
	25
	1
	25

	233
	全自动微生物样本处理系统
	25
	1
	25

	262
	全自动酶联免疫分析仪（中档）
	25
	1
	25

	39
	染色机
	25
	1
	25

	54
	纯水机（低档）
	5
	5
	25

	372
	手术器械（神外用中档）
	25
	1
	25

	14
	激光治疗仪（双波长）
	12
	2
	24

	119
	中耳分析仪（中档）
	12
	2
	24

	121
	耳声发射仪
	12
	2
	24

	344
	中频治疗仪
	0.8
	30
	24

	189
	抢救车
	0.3
	79
	23.7

	73
	肠内营养泵
	0.4
	59
	23.6

	144
	转运床（低档）
	0.65
	36
	23.4

	431
	T组合复苏器
	3.9
	6
	23.4

	26
	微量台式离心机
	2.5
	9
	22.5

	281
	牙科手机（低速）
	0.21
	100
	21

	285
	牙科手机（高速）
	0.21
	100
	21

	98
	通用医疗运动处方工作站
	21
	1
	21

	461
	旁中心离焦/视调节力测量仪
	21
	1
	21

	3
	洁净工作台（双人）
	1.2
	17
	20.4

	214
	视频气管插管镜
	10
	2
	20

	246
	全自动糖化血红蛋白分析仪
	10
	2
	20

	87
	电脑验光仪
	4
	5
	20

	326
	手术器械（泌尿用中档）
	20
	1
	20

	444
	二氧化碳激光治疗仪（新生儿用）
	20
	1
	20

	226
	全自动革兰氏染色仪
	20
	1
	20

	236
	酶标仪
	5
	4
	20

	289
	次氯酸水消毒机
	20
	1
	20

	63
	铅屏风
	1
	20
	20

	411
	心电采集工作站
	2.5
	8
	20

	424
	心电图机（十八导联）
	10
	2
	20

	234
	微生物培养系统
	20
	1
	20

	447
	手术器械（新生儿外用高档）
	20
	1
	20

	95
	心理CT系统
	20
	1
	20

	249
	骨髓医学图像工作站
	10
	2
	20

	488
	智能麻醉药品管理机
	20
	1
	20

	160
	骨科牵引床（中档）
	1.98
	10
	19.8

	2
	一氧化氮检测仪
	9
	2
	18

	162
	光子治疗仪
	3
	6
	18

	83
	智能视动训练系统  
	18
	1
	18

	422
	临时起搏器
	9
	2
	18

	280
	数字手术摄录系统（口腔用）
	18
	1
	18

	460
	数字化裂隙灯
	18
	1
	18

	464
	手持验光仪
	18
	1
	18

	475
	角膜内皮显微镜
	18
	1
	18

	403
	温度压力测试仪
	17.2
	1
	17.2

	229
	医用离心机（大容量）
	1.5
	11
	16.5

	5
	医用离心机
	0.8
	20
	16

	397
	生物监测培养仪（中档）
	8
	2
	16

	20
	手持脉搏血氧饱和度测定仪
	0.2
	78
	15.6

	142
	灌肠机
	7.5
	2
	15

	237
	灭菌器
	5
	3
	15

	250
	全自动化学发光免疫分析仪（低档）
	15
	1
	15

	257
	全自动化学发光分析仪
	15
	1
	15

	288
	吸入笑气镇痛装置
	15
	1
	15

	334
	白癜风治疗设备
	15
	1
	15

	381
	血栓弹力图仪
	15
	1
	15

	396
	医用快速风干柜
	15
	1
	15

	499
	纯水机（中档）
	15
	1
	15

	469
	眼底照相机（手持）
	15
	1
	15

	217
	输血泵
	0.34
	43
	14.62

	278
	电子探针
	14.5
	1
	14.5

	201
	电子身高体重测量仪（中档）
	0.38
	38
	14.44

	148
	紫外线消毒仪（核磁兼容）
	13
	1
	13

	507
	主被动运动康复训练器
	6.5
	2
	13

	44
	密集蜡块储存柜
	0.485
	25
	12.125

	382
	血小板恒温震荡保存箱
	4
	3
	12

	441
	电动吸引器（新生儿用）
	2
	6
	12

	210
	呼气末二氧化碳监测仪
	6
	2
	12

	408
	胃肠电图仪
	11.98
	1
	11.98

	243
	恒温培养箱
	1
	11
	11

	105
	黄疸仪
	1.5
	7
	10.5

	316
	红外血管成像仪
	3.5
	3
	10.5

	392
	免疫血清学血液离心机
	3.5
	3
	10.5

	375
	腹膜透析机
	5
	2
	10

	135
	手术器械（耳鼻喉中档）
	10
	1
	10

	116
	微波治疗仪（低档）
	10
	1
	10

	251
	全自动粪便分析仪
	10
	1
	10

	331
	光动力治疗仪（中档）
	5
	2
	10

	283
	高压灭菌器
	5
	2
	10

	404
	碳13呼气检测仪
	5
	2
	10

	426
	胸骨锯
	10
	1
	10

	427
	骨科摆锯
	10
	1
	10

	28
	杂交仪
	5
	2
	10

	430
	手术器械（心外用中档）
	10
	1
	10

	442
	腹压监测仪
	5
	2
	10

	101
	颅型扫描仪
	10
	1
	10

	485
	高速低温离心机
	10
	1
	10

	35
	体式显微镜
	9
	1
	9

	432
	半导体激光治疗仪（康复用）
	4.5
	2
	9

	244
	二氧化碳培养箱
	4.5
	2
	9

	45
	移液器（八通道）
	0.3
	29
	8.7

	194
	输液车
	0.2
	42
	8.4

	15
	医用冰箱（大容量）
	1
	8
	8

	86
	肠道屏障功能生化指标分析系统
	8
	1
	8

	338
	皮肤治疗仪
	8
	1
	8

	215
	留观床
	0.27
	29
	7.83

	130
	内镜储存柜
	1.5
	5
	7.5

	171
	恒温混匀仪
	1.5
	5
	7.5

	238
	移液器（单通道）
	0.12
	60
	7.2

	240
	恒温震荡金属浴
	1
	7
	7

	284
	封口机
	3.5
	2
	7

	85
	儿童营养分析仪（中档）
	6.5
	1
	6.5

	327
	动态血压记录盒
	1.6
	4
	6.4

	181
	生物安全柜（单人）
	3
	2
	6

	154
	负压隔离仓
	6
	1
	6

	342
	医用配药抽吸泵
	5
	1
	5

	448
	手术器械（新生儿外用中档）
	5
	1
	5

	506
	手术灯(移动式低档）
	2.5
	2
	5

	473
	回弹式眼压计
	5
	1
	5

	494
	正压固相萃取仪
	5
	1
	5

	47
	摊烤片一体机
	1
	5
	5

	31
	组织切片晾片柜
	0.4
	12
	4.8

	387
	取血箱
	0.9
	5
	4.5

	193
	口服药车
	0.2
	21
	4.2

	196
	护理车
	0.2
	21
	4.2

	197
	病历车
	0.2
	21
	4.2

	276
	光固化机
	0.2
	20
	4

	353
	手术器械（普外用中档）
	4
	1
	4

	241
	移液器（十二通道）
	0.4
	10
	4

	102
	测查床
	1
	4
	4

	385
	卡式孵育器（中档）
	2
	2
	4

	391
	融浆机
	2
	2
	4

	398
	气体检测仪
	2
	2
	4

	483
	手术器械（眼科用中档）
	4
	1
	4

	453
	紫外线治疗仪
	1
	4
	4

	106
	医用冰箱（-20度）
	1.8
	2
	3.6

	198
	轮椅
	0.08
	42
	3.36

	380
	台式放大镜
	0.8
	4
	3.2

	88
	控温毯
	3
	1
	3

	259
	显微镜
	1.5
	2
	3

	16
	医用冰箱
	0.75
	4
	3

	55
	超声诊查床
	0.2
	15
	3

	337
	伍德灯
	1.5
	2
	3

	435
	婴儿筐
	0.15
	20
	3

	317
	电子体温计
	0.015
	190
	2.85

	308
	转运车（新生儿用）
	0.28
	10
	2.8

	388
	转运箱（血液）
	0.9
	3
	2.7

	501
	治疗床
	0.15
	18
	2.7

	4
	电子天平（百万分之一）
	2.5
	1
	2.5

	428
	手术头灯
	2.5
	1
	2.5

	487
	电子天平（十万分之一）
	2.5
	1
	2.5

	183
	内镜转运车
	0.4
	6
	2.4

	195
	污物车
	0.1
	21
	2.1

	458
	手持裂隙灯
	2.1
	1
	2.1

	341
	医用内窥镜图像处理器
	2
	1
	2

	386
	卡式离心机（中档）
	1
	2
	2

	491
	拆药机
	1
	2
	2

	493
	氮吹仪
	2
	1
	2

	239
	红外电热灭菌器
	0.19
	10
	1.9

	389
	转运箱（样本）
	0.9
	2
	1.8

	393
	转运箱（血小板）
	0.9
	2
	1.8

	45
	移液器（八通道）
	0.3
	6
	1.8

	219
	抢救床
	0.27
	6
	1.62

	209
	喉镜
	0.2
	8
	1.6

	76
	儿童阶梯
	0.5
	3
	1.5

	476
	眼科三棱镜组
	0.25
	6
	1.5

	33
	恒温培养摇床
	0.5
	3
	1.5

	168
	恒温水浴箱
	0.2
	7
	1.4

	383
	高速离心机
	1.2
	1
	1.2

	374
	电子身高体重测量仪（中档）
	0.38
	3
	1.14

	117
	检耳镜
	0.1
	10
	1

	110
	头灯
	0.1
	10
	1

	296
	电动吸引器（中档）
	0.5
	2
	1

	356
	PT治疗床
	0.5
	2
	1

	103
	电子立杆秤
	0.5
	2
	1

	468
	焦度计
	1
	1
	1

	32
	电热鼓风干燥箱
	0.5
	2
	1

	466
	间接检眼镜（中档）
	0.98
	1
	0.98

	318
	电动吸引器
	0.1
	9
	0.9

	104
	电子婴儿秤
	0.45
	2
	0.9

	384
	医用离心机
	0.8
	1
	0.8

	379
	理疗仪
	0.6
	1
	0.6

	357
	电动起立床（儿童用）
	0.5
	1
	0.5

	495
	超声清洗器（低档）
	0.5
	1
	0.5

	152
	孔床
	0.2
	2
	0.4

	90
	卧式量床
	0.2
	2
	0.4

	355
	康复训练组件
	0.2
	2
	0.4

	496
	酸度计
	0.3
	1
	0.3

	150
	气溶胶喷雾器
	0.2
	1
	0.2

	497
	磁力加热搅拌器
	0.2
	1
	0.2

	390
	保温箱（取血）
	0.1
	1
	0.1
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